## Лист1
Результаты участия в межлабораторных сравнительных испытаниях за 2 квартал 2019 года
Квартал | Количество проб | Наименование организации, организующей квалификационные испытания. | № раунда | Статус провайдера |  | Дата направления | Дата выдачи результата | Матрица | Вещества/маркер остатка | количество исследований | Наименование метода/вид исследования | Наименование оборудования | Результат () | Оценка результатов, Основание (в случае получения неудовлетворительных результатов разработка плана корректирующих действий) | Наименование отдела, задействованного в проведении МСИ | Номер протокола испытаний, дата | Ответственные исполнители по испытаниям
|  |  |  | официальный | не официальный
2 | 1 | ИЛ ООО "Премикс" ИЛ "Краснодарского пункта Новороссийского филиала ФГБУ "Центр оценки качества зерна" | б/н |  | 1 | 2019-03-04 | 2019-03-11 | Пшеница (зерно) | Массовая доля сырой клейковины | 1 | ГОСТ Р 54478-2011 (гравиметрический) | Весы аналитические электронные высокий КТ (I) CP 225 D | 17.9% | Z-индекс (-0,9) Результат удовлетворительный Сводный протокол от 11.03.2019 | Отдел ХТИ | № 2682п от 16.05.2019 | Рязанцева И.Н.
[9 empty] | Качество сырой клейковины | 1 | ГОСТ Р 54478-2011 (вискозиметрический) | Весы лабораторные электронные СЕ 6202-С (Сартогосм) Измеритель деформации клейковины «ИДК-3 М» | 71 ИДК | Z-индекс (1,0) Результат удовлетворительный Сводный протокол от 11.03.2019 | Отдел ХТИ |  | Рязанцева И.Н.
[9 empty] | Число падения | 1 | ГОСТ 27676-88 (вискозиметрический) | Прибор для определения числа падения ПЧП-3 | 306 с | Z-индекс (-0,3) Результат удовлетворительный Сводный протокол от 11.03.2019 | Отдел ХТИ |  | Рязанцева И.Н.
[9 empty] | Стекловидность | 1 | ГОСТ 10987-76 (визуальный) | Диафаноскоп "ДСЗ-2М" | 60% | Z-индекс (0,2) Результат удовлетворительный Сводный протокол от 11.03.2019 | Отдел ХТИ |  | Рязанцева И.Н.
[9 empty] | Зерновая примесь | 1 | ГОСТ 30483-97 (визуальный) | Весы лабораторные «ВЛТ-510-П» | 2.2% | Z-индекс (0,6) Результат удовлетворительный Сводный протокол от 11.03.2019 | Отдел ХТИ |  | Коновалова Т.В.
[9 empty] | Сорная примесь | 1 | ГОСТ 30483-97 (визуальный) | Весы лабораторные «ВЛТ-510-П» | 1.4% | Z-индекс (1,0) Результат удовлетворительный Сводный протокол от 11.03.2019 | Отдел ХТИ |  | Коновалова Т.В.
[9 empty] | Зараженность вредителями хлебных запасов | 1 | ГОСТ 13586.4-83 (визуальный) | Лампа-лупа на подставке; Набор сит лабораторных контрольных с металическими круглыми отверстиями и пластмассовой обечайкой | Не обнаружено | Результат удовлетворительный Сводный протокол от 11.03.2019 | Отдел ХТИ |  | Коновалова Т.В.
2 | 2 | ИЦ ФГБНУ "ВНИИМП им. В.М. Горбатого | 1 |  | 1 | 03.04.2019 | 2019-04-04 | Колбаса вареная (549 А) | Гистологическая идентификация состава | 1 | Метод гистологический/ГОСТ 31479-2012 п. 1-9, ГОСТ 31796-2012 п. 1-9, ГОСТ 31500-2012 п. 1-10, ГОСТ 31474-2012 п. 1-10 | Криостат с полуавтоматическим микротомом "Microm HM 525" Германия. Микроскоп люминисцентный проходящего и отраженного света с системой фото-видео-документирования "Axio Imager" Carl Zeiss "Microscope GmbH" Германия, зав. № 354000332 | При гистологическом исследовании вареной колбасы установлено следующее: масса фарша однородная, основная часть тонко измельчена и представлена мелкозернистой массой с мелкими включениями жира. Включает в свой состав:- в достаточном количестве (когда данный компонент составляет в образце больше половины его объема) – мелкозернистая белковая масса; - в умеренном количестве (когда данный компонент составляет в образце меньше половины его объема) – фрагменты жировой ткани, отдельные липоциты и жировые капли, крахмал картофельный; - в незначительном количестве – (когда данный компонент равномерно распределен хотя бы в незначительном количестве в каждом срезе образца) – растительная клетчатка (целлюлоза); - в отдельных случаях (если данный компонент выявляется в единичных полях зрения) – фрагменты костной ткани, шкурки птицы, выявлены натуральные пряности: растительные фрагменты мускатного ореха, чеснока. Добавки соевого белка не обнаружены, в образце присутствует мясо птицы мехобвалки, о чем свидетельствует наличие фрагментов хрящевой и костной ткани. | Результат удовлетворительный Сводный протокол проведения МСИ от 07.06.2019 | Отдел Патоморфологии | № 4131п от 04.04.2019 | Ветврач отдела патоморфологии Выдренкова А.А.
2 | 3 | ФГБУ "Центр оценки качества зерна" | 1 | 1 |  | 2018-04-09 | 2018-04-16 | Природный образец почвы чернозем карбонатный | подвижный фосфор; подвижный калий | 2 | ГОСТ 26205-91 | Весы 210 г/0,001 прецизионные Pioner РА213С, зав. № В442133838 Фирма "OHAUS CORPORATION", США, 2015 г. Инв. № 341420000001075 (0,02-210) г 2 класс точности; Свидетельство о поверке № 000217658/158 от 28.09.2018 до 27.08.2019; (Фосфор) Фотоколориметр «КФК-3-01», зав. № 1570418 ОАО «Загорский оптико-механический завод» (ЗОМЗ), г. Сергиев Посад, 2015 г. Инв. №341420000001076 Свидетельство о поверке № № 92/244 от 16.05.2017 до 15.05.2019; (Калий) Атомно-эмиссионный спектрометр с индуктивно-связанной аргоновой плазмой «Optima 7000 DV», зав. № 080С9092203, 0770780 Компания "Perkin Elmer Inc.", США. 2010 г. Инв. № 041420000000473; Свидетельство о поверке № 000264007/169 от 06.11.2018 до 05.11.2019 | подвижный фосфор 45,7±6,9 мг/кг; подвижный калий 347±35 мг/кг | Обработка результата Z-индекс фосфор(0,4); Z-индекс калий (- 0,8). Отчет по результатам МСИ № 11-ПМ-2019-1 от 21.06.2019 г. | отдел Агрохимии и плодородия почв | № 4368п от 18.04.2019 | Ведущий агрохимик Макеева М. С.; нач. отдела Шакало А. Н.
[9 empty] | органическое вещество | 1 | ГОСТ 26213-91 | Весы аналитические РА214С, зав. №В542574633 Фирма "OHAUS Corporation", Китай, 2016 г. Инв. № 341420000001241 КТ (I); Свидетельство № 000140660/158 от 05.04.2018 до 04.04.2019; Фотометр фотоэлектрический «КФК-3-01», зав. № 0601496 ОАО «Загорский оптико-механический завод» (ЗОМЗ), г. Сергиев Посад, 2006 г. Инв. № 041410000001276; Свидетельство о поверке № 000134880/169 от 13.03.2018 до 12.03.2020 | 3,49±0,52 % | Обработка результата Z-индекс орг. вещество(- 1,1). Отчет по результатам МСИ № 11-ПМ-2019-1 от 21.06.2019 г. | отдел Агрохимии и плодородия почв | № 4363п от 18.04.2019 | Ведущий агрохимик Макеева М. С.; нач. отдела Шакало А. Н.
2 | 4 | ФГБУ "Центр оценки качества зерна" | 2 | 1 |  | 2018-04-09 | 2019-04-18 | Природный образец почвы дерново-подзолистой | содержание кислоторастворимых форм меди, цинка, свинца, кадмия (кислотная экстракция - 5М азотная кислота) | 4 | РД 52.18.191-89 | Весы аналитические РА214С, зав. №В542574633 Фирма "OHAUS Corporation", Китай, 2016 г. Инв. № 341420000001241 КТ (I); Свидетельство № 000140660/158 от 05.04.2018 до 04.04.2019; Спектрометр атомно-абсорбционный КВАНТ - 2м1, зав. № 3 ООО "КОРТЭК", Россия, 2016 г. Инв № 241420000000060; Свидетельство о поверке № 000161234/169 от 15.05.2018 до 14.05.2019 | медь 14,0±2,7 мг/кг; цинк 36,7±8,8 мг/кг; свинец 11,1±3,6мг/кг; кадмий 0,255±0,102 мг/кг | Результат удовлетворительный: Z-индекс медь(- 0,6); Z-индекс цинк (1,0); Z-индекс свинец (-0,9); Z-индекс кадмий (- 0,9). Отчет по результатам МСИ № 14-КФМ-2019-1 от 21.06.2019 г. | отдел Агрохимии и плодородия почв | № 4368п от 18.04.2019 | Ведущий агрохимик Макеева М. С.; нач. отдела Шакало А. Н.
[9 empty] | ртуть | 1 | МУ по определению тяжелых металлов в почвах сельхозугодий и продукции растениеводства.-М. ЦИНАО 1992 | Весы 210 г/0,001 прецизионные Pioner РА213С, зав. № В442133838 Фирма "OHAUS CORPORATION", США, 2015 г. Инв. № 341420000001075 (0,02-210) г 2 класс точности; Свидетельство о поверке № 000217658/158 от 28.09.2018 до 27.08.2019; Спектрометр атомно-абсорбционный КВАНТ - 2м1, зав. № 3 ООО "КОРТЭК", Россия, 2016 г. Инв № 241420000000060; Свидетельство о поверке № 000161234/169 от 15.05.2018 до 14.05.2019 | 0,027±0,005 мг/кг | Результат удовлетворительный: Z-индекс ртуть(- 0,3). Отчет по результатам МСИ № 14-КФМ-2019-1 от 21.06.2019 г. | отдел Агрохимии и плодородия почв | № 4368п от 18.04.2019 | Ведущий агрохимик Макеева М. С.; нач. отдела Шакало А. Н.
[9 empty] | рН солевой вытяжки | 1 | ГОСТ 26483-85 | Весы 210 г/0,001 прецизионные Pioner РА213С, зав. № В442133838 Фирма "OHAUS CORPORATION", США, 2015 г. Инв. № 341420000001075 (0,02-210) г 2 класс точности; Свидетельство о поверке № 000217658/158 от 28.09.2018 до 27.08.2019; рН-метр/иономер (анализатор жидкости модели S220) с электродом InLab, зав № В 529172951 Фирма "Mettler-Toledo Instruments (Shanghai) Co. Ltd.", Китай, 2015 г 2015 г. Инв. № 341420000001109; Свидетельство о поверке № 000263999/169 от 06.11.2018 до 05.11.2019 | 5,54±0,20 ед. рН | Результат удовлетворительный: Z-индекс рН(0,4). Отчет по результатам МСИ № 14-КФМ-2019-1 от 21.06.2019 г. | отдел Агрохимии и плодородия почв | № 4368п от 18.04.2019 | Ведущий агрохимик Макеева М. С.; нач. отдела Шакало А. Н.
2 | 5 | ФГБУ "ВНИИЗЖ" | 1 | 1 |  | 2019-04-24 | 2019-04-30 | Биологический материал | РНК вируса гриппа птиц | 1 | ПЦР | Микроцентрифуга Вортекс/ТЕТА2 Сер. номер: 31.008; 31.020 Термостат твердотельный «Термит» Сер. номер: T2V405 Персональная низкоскоростная настольная центрифуга MiniSpin Сер. номер: 0033747; 33681 Вакуумный отсасыватель с колбой-ловушкой ОМ-1 Сер. номер: 981132; 881077 Микроцентрифуга СМ 70 М Elmi Sky Line Сер. номер: 637548 Прибор для проведения полимеразно-цепной реакции “Rotor – Gene 6000” модель 6600-100 Сер. номер: Р030852 от 05.06.2018 до 04.05.2019 | Обнаружена РНК вируса гриппа А (Influenza virus A) | Результат удовлетворительный Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний по выявлению РНК вируса грппа птиц типа А №2019.01 от 30.05.2019 | отдел вирусологии, ПЦР, ИФА | Протокол испытаний № 15341 от 30.04.2019 | Ветеринарные врачи: Щербина И.А. Воронцова К.А. Петрухина М.С. Просолова Т.В.
2 | 6 | ФГБУ "ВНИИЗЖ" | 1 | 1 |  | 2019-04-24 | 2019-04-30 | Биологический материал | РНК вируса гриппа птиц | 1 | ПЦР | Микроцентрифуга Вортекс/ТЕТА2 Сер. номер: 31.008; 31.020 Термостат твердотельный «Термит» Сер. номер: T2V405 Персональная низкоскоростная настольная центрифуга MiniSpin Сер. номер: 0033747; 33681 Вакуумный отсасыватель с колбой-ловушкой ОМ-1 Сер. номер: 981132; 881077 Микроцентрифуга СМ 70 М Elmi Sky Line Сер. номер: 637548 Прибор для проведения полимеразно-цепной реакции “Rotor – Gene 6000” модель 6600-100 Сер. номер: Р030852 от 05.06.2018 до 04.05.2019 | Обнаружена РНК вируса гриппа А (Influenza virus A) | Результат удовлетворительный Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний по выявлению РНК вируса грппа птиц типа А №2019.01 от 30.05.2019 | отдел вирусологии, ПЦР, ИФА | Протокол испытаний № 15342 от 30.04.2019 | Ветеринарные врачи: Щербина И.А. Воронцова К.А. Петрухина М.С. Просолова Т.В.
2 | 7 | ФГБУ "ВНИИЗЖ" | 1 | 1 |  | 2019-04-24 | 2019-04-30 | Биологический материал | РНК вируса гриппа птиц | 1 | ПЦР | Микроцентрифуга Вортекс/ТЕТА2 Сер. номер: 31.008; 31.020 Термостат твердотельный «Термит» Сер. номер: T2V405 Персональная низкоскоростная настольная центрифуга MiniSpin Сер. номер: 0033747; 33681 Вакуумный отсасыватель с колбой-ловушкой ОМ-1 Сер. номер: 981132; 881077 Микроцентрифуга СМ 70 М Elmi Sky Line Сер. номер: 637548 Прибор для проведения полимеразно-цепной реакции “Rotor – Gene 6000” модель 6600-100 Сер. номер: Р030852 от 05.06.2018 до 04.05.2019 | РНК вируса гриппа птиц (Influenza virus A) не обнаружена | Результат удовлетворительный Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний по выявлению РНК вируса грппа птиц типа А №2019.01 от 30.05.2019 | отдел вирусологии, ПЦР, ИФА | Протокол испытаний № 15343 от 30.04.2019 | Ветеринарные врачи: Щербина И.А. Воронцова К.А. Петрухина М.С. Просолова Т.В.
2 | 8 | ФГБУ "ВНИИЗЖ" | 9 | 1 |  | 2019-04-24 | 2019-04-30 | Биологический материал | Геном вируса КЧС | 1 | ПЦР | Микроцентрифуга Вортекс/ТЕТА2 Сер. номер: 31.008; 31.020 Термостат твердотельный «Термит» Сер. номер: T2V405 Персональная низкоскоростная настольная центрифуга MiniSpin Сер. номер: 0033747; 33681 Вакуумный отсасыватель с колбой-ловушкой ОМ-1 Сер. номер: 981132; 881077 Микроцентрифуга СМ 70 М Elmi Sky Line Сер. номер: 637548 Прибор для проведения полимеразно-цепной реакции “Rotor – Gene 6000” модель 6600-100 Сер. номер: Р030852 от 05.06.2018 до 04.05.2019 | Обнаружена РНК классической чумы свиней | Результат удовлетворительный Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний по выявлению генома вируса КЧС № 2019.08 от 30.05.2019 | отдел вирусологии, ПЦР, ИФА | Протокол испытаний № 15337 от 30.04.2019 | Ветеринарные врачи: Щербина И.А. Воронцова К.А. Петрухина М.С. Просолова Т.В.
2 | 9 | ФГБУ "ВНИИЗЖ" | 9 | 1 |  | 2019-04-24 | 2019-04-30 | Биологический материал | Геном вируса КЧС | 1 | ПЦР | Микроцентрифуга Вортекс/ТЕТА2 Сер. номер: 31.008; 31.020 Термостат твердотельный «Термит» Сер. номер: T2V405 Персональная низкоскоростная настольная центрифуга MiniSpin Сер. номер: 0033747; 33681 Вакуумный отсасыватель с колбой-ловушкой ОМ-1 Сер. номер: 981132; 881077 Микроцентрифуга СМ 70 М Elmi Sky Line Сер. номер: 637548 Прибор для проведения полимеразно-цепной реакции “Rotor – Gene 6000” модель 6600-100 Сер. номер: Р030852 от 05.06.2018 до 04.05.2019 | РНК классической чумы свиней не обнаружена | Результат удовлетворительный Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний по выявлению генома вируса КЧС № 2019.08 от 30.05.2019 | отдел вирусологии, ПЦР, ИФА | Протокол испытаний № 15338 от 30.04.2019 | Ветеринарные врачи: Щербина И.А. Воронцова К.А. Петрухина М.С. Просолова Т.В.
2 | 10 | ФГБУ "ВНИИЗЖ" | 9 | 1 |  | 2019-04-24 | 2019-04-30 | Биологический материал | Геном вируса КЧС | 1 | ПЦР | Микроцентрифуга Вортекс/ТЕТА2 Сер. номер: 31.008; 31.020 Термостат твердотельный «Термит» Сер. номер: T2V405 Персональная низкоскоростная настольная центрифуга MiniSpin Сер. номер: 0033747; 33681 Вакуумный отсасыватель с колбой-ловушкой ОМ-1 Сер. номер: 981132; 881077 Микроцентрифуга СМ 70 М Elmi Sky Line Сер. номер: 637548 Прибор для проведения полимеразно-цепной реакции “Rotor – Gene 6000” модель 6600-100 Сер. номер: Р030852 от 05.06.2018 до 04.05.2019 | РНК классической чумы свиней не обнаружена | Результат удовлетворительный Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний по выявлению генома вируса КЧС № 2019.08 от 30.05.2019 | отдел вирусологии, ПЦР, ИФА | Протокол испытаний № 15339 от 30.04.2019 | Ветеринарные врачи: Щербина И.А. Воронцова К.А. Петрухина М.С. Просолова Т.В.
2 | 11 | ФГБУ "ВНИИЗЖ" | 9 | 1 |  | 2019-04-24 | 2019-04-30 | Биологический материал | Геном вируса КЧС | 1 | ПЦР | Микроцентрифуга Вортекс/ТЕТА2 Сер. номер: 31.008; 31.020 Термостат твердотельный «Термит» Сер. номер: T2V405 Персональная низкоскоростная настольная центрифуга MiniSpin Сер. номер: 0033747; 33681 Вакуумный отсасыватель с колбой-ловушкой ОМ-1 Сер. номер: 981132; 881077 Микроцентрифуга СМ 70 М Elmi Sky Line Сер. номер: 637548 Прибор для проведения полимеразно-цепной реакции “Rotor – Gene 6000” модель 6600-100 Сер. номер: Р030852 от 05.06.2018 до 04.05.2019 | РНК классической чумы свиней не обнаружена | Результат удовлетворительный Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний по выявлению генома вируса КЧС № 2019.08 от 30.05.2019 | отдел вирусологии, ПЦР, ИФА | Протокол испытаний № 15340 от 30.04.2019 | Ветеринарные врачи: Щербина И.А. Воронцова К.А. Петрухина М.С. Просолова Т.В.
2 | 12 | ФГБУ "ВНИИЗЖ" | 11 | 1 |  | 2019-04-24 | 2019-04-30 | Биологический материал | Геном вируса заразного узелкового дерматита КРС | 1 | ПЦР | Микроцентрифуга Вортекс/ТЕТА2 Сер. номер: 31.008; 31.020 Термостат твердотельный «Термит» Сер. номер: T2V405 Персональная низкоскоростная настольная центрифуга MiniSpin Сер. номер: 0033747; 33681 Вакуумный отсасыватель с колбой-ловушкой ОМ-1 Сер. номер: 981132; 881077 Микроцентрифуга СМ 70 М Elmi Sky Line Сер. номер: 637548 Прибор для проведения полимеразно-цепной реакции “Rotor – Gene 6000” модель 6600-100 Сер. номер: Р030852 от 05.06.2018 до 04.05.2019 | Обнаружена ДНК вируса нодулярного дерматита КРС | Результат удовлетворительный Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний по выявлению генома вируса заразного узелкового дерматита крупного рогатого скота № 2019.10 от 30.05.2019 | отдел вирусологии, ПЦР, ИФА | Протокол испытаний № 15344 от 30.04.2019 | Ветеринарные врачи: Щербина И.А. Воронцова К.А. Петрухина М.С. Просолова Т.В.
2 | 13 | ФГБУ "ВНИИЗЖ" | 11 | 1 |  | 2019-04-24 | 2019-04-30 | Биологический материал | Геном вируса заразного узелкового дерматита КРС | 1 | ПЦР | Микроцентрифуга Вортекс/ТЕТА2 Сер. номер: 31.008; 31.020 Термостат твердотельный «Термит» Сер. номер: T2V405 Персональная низкоскоростная настольная центрифуга MiniSpin Сер. номер: 0033747; 33681 Вакуумный отсасыватель с колбой-ловушкой ОМ-1 Сер. номер: 981132; 881077 Микроцентрифуга СМ 70 М Elmi Sky Line Сер. номер: 637548 Прибор для проведения полимеразно-цепной реакции “Rotor – Gene 6000” модель 6600-100 Сер. номер: Р030852 от 05.06.2018 до 04.05.2019 | ДНК вируса нодулярного дерматита КРС не обнаружена | Результат удовлетворительный Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний по выявлению генома вируса заразного узелкового дерматита крупного рогатого скота № 2019.10 от 30.05.2019 | отдел вирусологии, ПЦР, ИФА | Протокол испытаний № 15345 от 30.04.2019 | Ветеринарные врачи: Щербина И.А. Воронцова К.А. Петрухина М.С. Просолова Т.В.
2 | 14 | ФГБУ "ВНИИЗЖ" | 11 | 1 |  | 2019-04-24 | 2019-04-30 | Биологический материал | Геном вируса заразного узелкового дерматита КРС | 1 | ПЦР | Микроцентрифуга Вортекс/ТЕТА2 Сер. номер: 31.008; 31.020 Термостат твердотельный «Термит» Сер. номер: T2V405 Персональная низкоскоростная настольная центрифуга MiniSpin Сер. номер: 0033747; 33681 Вакуумный отсасыватель с колбой-ловушкой ОМ-1 Сер. номер: 981132; 881077 Микроцентрифуга СМ 70 М Elmi Sky Line Сер. номер: 637548 Прибор для проведения полимеразно-цепной реакции “Rotor – Gene 6000” модель 6600-100 Сер. номер: Р030852 от 05.06.2018 до 04.05.2019 | Обнаружена ДНК вируса нодулярного дерматита КРС | Результат удовлетворительный Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний по выявлению генома вируса заразного узелкового дерматита крупного рогатого скота № 2019.10 от 30.05.2019 | отдел вирусологии, ПЦР, ИФА | Протокол испытаний № 15346 от 30.04.2019 | Ветеринарные врачи: Щербина И.А. Воронцова К.А. Петрухина М.С. Просолова Т.В.
2 | 15 | ФГБУ "ВНИИЗЖ" | 12 | 1 |  | 2019-04-24 | 2019-04-30 | Биологический материал | Антитела к вирусу болезни Шмалленберг | 1 | ИФА | Автоматический иммуноферментный микропланшетный фотометр Sunrise TS Tecan Сер. номер: 911001132 от 01.03.2019 до 29.02.2020 Термостат BINDER FD -53 Сер. номер: 07-20180 от 01.02.2018 до 01.02.2020 Промывающее устройство для планшетов PW 40 Сер. номер: EC6H 092443 | Антитела к вирусу Шмалленберга не обнаружены | Результат удовлетворительный Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний по выявлениюантител к вирусу болезни Шмалленберг иммуноферментным методом № 2019.Ш от 05.06.2019 | отдел вирусологии, ПЦР, ИФА | Протокол испытаний № 15349 от 30.04.2019 | Зав. отделом -ветеринарный врач Сай Е.В. Маркова Ю.Н. ЧеркашинаМ.М Мисюра Е.Ф.
2 | 16 | ФГБУ "ВНИИЗЖ" | 12 | 1 |  | 2019-04-24 | 2019-04-30 | Биологический материал | Антитела к вирусу болезни Шмалленберг | 1 | ИФА | Автоматический иммуноферментный микропланшетный фотометр Sunrise TS Tecan Сер. номер: 911001132 от 01.03.2019 до 29.02.2020 Термостат BINDER FD -53 Сер. номер: 07-20180 от 01.02.2018 до 01.02.2020 Промывающее устройство для планшетов PW 40 Сер. номер: EC6H 092443 | Обнаружены антитела к вирусу Шмалленберга | Результат удовлетворительный Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний по выявлениюантител к вирусу болезни Шмалленберг иммуноферментным методом № 2019.Ш от 05.06.2019 | отдел вирусологии, ПЦР, ИФА | Протокол испытаний № 15350 от 30.04.2019 | Зав. отделом -ветеринарный врач Сай Е.В. Маркова Ю.Н. ЧеркашинаМ.М Мисюра Е.Ф.
2 | 17 | ФГБУ "ВНИИЗЖ" | 12 | 1 |  | 2019-04-24 | 2019-04-30 | Биологический материал | Антитела к вирусу болезни Шмалленберг | 1 | ИФА | Автоматический иммуноферментный микропланшетный фотометр Sunrise TS Tecan Сер. номер: 911001132 от 01.03.2019 до 29.02.2020 Термостат BINDER FD -53 Сер. номер: 07-20180 от 01.02.2018 до 01.02.2020 Промывающее устройство для планшетов PW 40 Сер. номер: EC6H 092443 | Антитела к вирусу Шмалленберга не обнаружены | Результат удовлетворительный Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний по выявлениюантител к вирусу болезни Шмалленберг иммуноферментным методом № 2019.Ш от 05.06.2019 | отдел вирусологии, ПЦР, ИФА | Протокол испытаний № 15351 от 30.04.2019 | Зав. отделом -ветеринарный врач Сай Е.В. Маркова Ю.Н. ЧеркашинаМ.М Мисюра Е.Ф.
2 | 18 | ФГБУ "ВНИИЗЖ" | 12 | 1 |  | 2019-04-24 | 2019-04-30 | Биологический материал | Антитела к вирусу болезни Шмалленберг | 1 | ИФА | Автоматический иммуноферментный микропланшетный фотометр Sunrise TS Tecan Сер. номер: 911001132 от 01.03.2019 до 29.02.2020 Термостат BINDER FD -53 Сер. номер: 07-20180 от 01.02.2018 до 01.02.2020 Промывающее устройство для планшетов PW 40 Сер. номер: EC6H 092443 | Обнаружены антитела к вирусу Шмалленберга | Результат удовлетворительный Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний по выявлениюантител к вирусу болезни Шмалленберг иммуноферментным методом № 2019.Ш от 05.06.2019 | отдел вирусологии, ПЦР, ИФА | Протокол испытаний № 15352 от 30.04.2019 | Зав. отделом -ветеринарный врач Сай Е.В. Маркова Ю.Н. ЧеркашинаМ.М Мисюра Е.Ф.
2 | 19 | ФГБУ "ВНИИЗЖ" | 12 | 1 |  | 2019-04-24 | 2019-04-30 | Биологический материал | Антитела к вирусу болезни Шмалленберг | 1 | ИФА | Автоматический иммуноферментный микропланшетный фотометр Sunrise TS Tecan Сер. номер: 911001132 от 01.03.2019 до 29.02.2020 Термостат BINDER FD -53 Сер. номер: 07-20180 от 01.02.2018 до 01.02.2020 Промывающее устройство для планшетов PW 40 Сер. номер: EC6H 092443 | Антитела к вирусу Шмалленберга не обнаружены | Результат удовлетворительный Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний по выявлениюантител к вирусу болезни Шмалленберг иммуноферментным методом № 2019.Ш от 05.06.2019 | отдел вирусологии, ПЦР, ИФА | Протокол испытаний № 15353 от 30.04.2019 | Зав. отделом -ветеринарный врач Сай Е.В. Маркова Ю.Н. ЧеркашинаМ.М Мисюра Е.Ф.
2 | 20 | ФГБУ "ВНИИЗЖ" | 12 | 1 |  | 2019-04-24 | 2019-04-30 | Биологический материал | Антитела к вирусу болезни Шмалленберг | 1 | ИФА | Автоматический иммуноферментный микропланшетный фотометр Sunrise TS Tecan Сер. номер: 911001132 от 01.03.2019 до 29.02.2020 Термостат BINDER FD -53 Сер. номер: 07-20180 от 01.02.2018 до 01.02.2020 Промывающее устройство для планшетов PW 40 Сер. номер: EC6H 092443 | Обнаружены антитела к вирусу Шмалленберга | Результат удовлетворительный Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний по выявлениюантител к вирусу болезни Шмалленберг иммуноферментным методом № 2019.Ш от 05.06.2019 | отдел вирусологии, ПЦР, ИФА | Протокол испытаний № 15354 от 30.04.2019 | Зав. отделом -ветеринарный врач Сай Е.В. Маркова Ю.Н. ЧеркашинаМ.М Мисюра Е.Ф.
2 | 21 | ФГБУ "ЦНМВЛ" | В/1-19 | 1 |  | 2019-05-17 | 2019-06-20 | Корм | Кадмий | 1 | ГОСТ 30692-2000 (ААС) | Атомно-адсорбционный спектрофотометр (1-2 лучевой) "AAnalyst 800" 000339126/169 от 06.05.2019. до 05.05.2020. | 0,09±0,03 мг/кг | Z-индекс (0,87) Результат удовлетворительный Выписка из сводного отчета № 2/1-2019 от 01.07.2019 | Отдел химических и токсикологических исследований | 5394п от 19.06.2019г. | Зав.отделом - гл.токсиколог Пак К.В. Велигодский И.М. Онищенко А.И.
2 | 22 | ФГБУ "ЦНМВЛ" | В/1-19 | 1 |  | 2019-05-17 | 2019-06-20 | Корм | Свинец | 1 | ГОСТ 30692-2000 (ААС) | Атомно-адсорбционный спектрофотометр (1-2 лучевой) "AAnalyst 800" 000339126/169 от 06.05.2019. до 05.05.2020. | 0,064±0,026 мг/кг | Z-индекс (-0,59) Результат удовлетворительный Выписка из сводного отчета № 2/1-2019 от 01.07.2019 | Отдел химических и токсикологических исследований | 5395п от 19.06.2019г. | Зав.отделом - гл.токсиколог Пак К.В. Велигодский И.М. Онищенко А.И.
2 | 23 | ФГБУ "ЦНМВЛ" | В/1-19 | 1 |  | 2019-05-17 | 2019-06-20 | Корм | Мышьяк | 1 | ГОСТ Р 53101-2008 (ААС) | Атомно-адсорбционный спектрофотометр (1-2 лучевой) "AAnalyst 800" 000339126/169 от 06.05.2019. до 05.05.2020. | 0,90±0,22 мг/кг | Z-индекс (0,09) Результат удовлетворительный Выписка из сводного отчета № 2/1-2019 от 01.07.2019 | Отдел химических и токсикологических исследований | 5396п от 19.06.2019г. | Зав.отделом - гл.токсиколог Пак К.В. Велигодский И.М. Онищенко А.И.
2 | 24 | ФГБУ "ЦНМВЛ" | В/1-19 | 1 |  | 2019-05-17 | 2019-06-20 | Корм | Медь | 1 | ГОСТ Р ИСО 27085-2012 (ААС) | Атомно-адсорбционный спектрофотометр (1-2 лучевой) "AAnalyst 800" 000339126/169 от 06.05.2019. до 05.05.2020. | 23,3±3,8 мг/кг | Z-индекс (0,47) Результат удовлетворительный Выписка из сводного отчета № 2/1-2019 от 01.07.2019 | Отдел химических и токсикологических исследований | 5397п от 19.06.2019г. | Зав.отделом - гл.токсиколог Пак К.В. Велигодский И.М. Онищенко А.И.
2 | 25 | ФГБУ "ЦНМВЛ" | В/1-19 | 1 |  | 2019-05-17 | 2019-06-20 | Корм | Цинк | 1 | ГОСТ Р ИСО 27085-2012 (ААС) | Атомно-адсорбционный спектрофотометр (1-2 лучевой) "AAnalyst 800" 000339126/169 от 06.05.2019. до 05.05.2020. | 88±9 мг/кг | Z-индекс (-0,62) Результат удовлетворительный Выписка из сводного отчета № 2/1-2019 от 01.07.2019 | Отдел химических и токсикологических исследований | 5398п от 19.06.2019г. | Зав.отделом - гл.токсиколог Пак К.В. Велигодский И.М. Онищенко А.И.
2 | 26 | ИЦ "ФГБОУ ВО КубГТУ" ООО "Премикс" ИЛ "Краснодарского пункта Новороссийского филиала ФГБУ "Центр оценки качества зерна" ФГБУ ВО "Кубанский ГАУ НИИ БиСПП | б/н |  | 1 | 2019-05-24 | 2019-06-18 | Пшеница | Массовая доля белка | 1 | ГОСТ 10846-91(титриметрический) | Весы лабораторные электронные "СР 225D" "Sartorius" AG, Германия Св. № 289/158, от 04.04.2019 до 03.04.2020 | 12.12% | Z-индекс (-0,1) Результат удовлетворительный Сводный протокол от 18.06.2019 | Отдел химических и токсикологических исследований | №5530п от 11.06.2019г. | Токсиколог - Коновалова Т.В.
[9 empty] | Ртуть | 1 | ГОСТ 34427-2018 (беспламенная ААС) | Анализатор ртути «РА-915М» св. №000315480/169 от 13.03.2019 до 12.03.2020 | Менее предела обнаружения (нпо 0,0025) | Результат удовл. Сводный протокол от 18.06.2019 | Отдел химических и токсикологических исследований |  | Ведущий химик -Велигодский И.М. Ведущий химик - Онищенко А.И.
2 | 27 | ИЦ "ФГБОУ ВО КубГТУ" ООО "Премикс" ИЛ "Краснодарского пункта Новороссийского филиала ФГБУ "Центр оценки качества зерна" ФГБУ ВО "Кубанский ГАУ НИИ БиСПП | б/н |  | 1 | 2019-05-24 | 2019-06-18 | Жмых подсолнечный | Массовая доля мелочи/проход через сито с диаметром отверстий 1 мм | 1 | ГОСТ 13979.4-68 п.5 (гравиметрический) | Весы лабораторные «ВЛТ-510-П» ЗАО «Сартогосм», г. С. - Петербург №469/158 от 16.04.2019 до 15.04.2020 Набор сит лабораторных контрольных с металическими круглыми отверстиями и пластмассовой обечайкой ЗАО "Зернотехника", г. Москва Сер. номер: 1,5/6955 2,5/6970 0,25; 0,67; 0,8 0,5 1,0;1,0/1;2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0 Св. № 09-09-2784 от 22.09.2017 до 21.09.2019 | 3.4% | Z-индекс (0,5) Результат удовлетворительный Сводный протокол от 18.06.2019 | Отдел химических и токсикологических исследований | № 5531п от 11.06.2019г | Токсиколог - Коновалова Т.В.
2 | 28 | ИЦ "ФГБОУ ВО КубГТУ" ООО "Премикс" ИЛ "Краснодарского пункта Новороссийского филиала ФГБУ "Центр оценки качества зерна" ФГБУ ВО "Кубанский ГАУ НИИ БиСПП | б/н |  | 1 | 2019-05-24 | 2019-06-18 | Мука пшеничная | Медь | 1 | МУК 4.1.991-00 (ААС) | Атомно-адсорбционный спектрофотометр (1-2 лучевой) "AAnalyst 800" 000339126/169 от 06.05.2019. до 05.05.2020. | Менее предела обнаружения (нпо 1,0) | Результат удовл. Сводный протокол от 18.06.2019 | Отдел химических и токсикологических исследований | № 5532п от 11.06.2019г | Ведущий химик -Велигодский И.М. Ведущий химик - Онищенко А.И.
[9 empty] | Цинк | 1 | МУК 4.1.991-00 (ААС) | Атомно-адсорбционный спектрофотометр (1-2 лучевой) "AAnalyst 800" 000339126/169 от 06.05.2019. до 05.05.2020. | Менее предела обнаружения (нпо 5,0) | Результат удовл. Сводный протокол от 18.06.2019 | Отдел химических и токсикологических исследований |  | Ведущий химик -Велигодский И.М. Ведущий химик - Онищенко А.И.
[9 empty] | Ртуть | 1 | ГОСТ Р 53183-2008 (беспламенная ААС) | Анализатор ртути «РА-915М» св. №000315480/169 от 13.03.2019 до 12.03.2020 | Менее предела обнаружения (нпо 0,0025) | Результат удовл. Сводный протокол от 18.06.2019 | Отдел химических и токсикологических исследований |  | Ведущий химик -Велигодский И.М. Ведущий химик - Онищенко А.И.
2 | 29 | ИЦ "ФГБОУ ВО КубГТУ" ООО "Премикс" ИЛ "Краснодарского пункта Новороссийского филиала ФГБУ "Центр оценки качества зерна" ФГБУ ВО "Кубанский ГАУ НИИ БиСПП | б/н |  | 1 | 2019-05-24 | 2019-06-18 | Семена подсолнечника | Ртуть | 1 | МУК 4.1.1472-03 (беспламенная ААС) | Анализатор ртути «РА-915М» св. №000315480/169 от 13.03.2019 до 12.03.2020 | Менее предела обнаружения (нпо 0,0025) | Результат удовл. Сводный протокол от 18.06.2019 | Отдел химических и токсикологических исследований | № 5533п от 11.06.2019г | Ведущий химик -Велигодский И.М. Ведущий химик - Онищенко А.И.
2 | 30 | ИЦ "ФГБОУ ВО КубГТУ" ООО "Премикс" ИЛ "Краснодарского пункта Новороссийского филиала ФГБУ "Центр оценки качесвта зерна" ФГБУ ВО "Кубанский ГАУ НИИ БиСПП | б/н |  | 1 | 2019-05-24 | 2019-06-18 | Молочная сыворотка сухая | Массовая доля белка | 1 | ГОСТ 34454-2018 (титриметрический) | Весы лабораторные электронные "СР 225D" "Sartorius" AG, Германия Св. № 289/158, от 04.04.2019 до 03.04.2020 | 0.92% | Z-индекс (0,7) Результат удовлетворительный Сводный протокол от 18.06.2019 | Отдел химических и токсикологических исследований | № 5534п от 11.06.2019г | Токсиколог - Коновалова Т.В.
2 | 31 | ИЦ "ФГБОУ ВО КубГТУ" ООО "Премикс" ИЛ "Краснодарского пункта Новороссийского филиала ФГБУ "Центр оценки качества зерна" ФГБУ ВО "Кубанский ГАУ НИИ БиСПП | б/н |  | 1 | 2019-05-24 | 2019-06-18 | Комбикорм | Ртуть | 1 | ГОСТ 31650-2012 (беспламенная ААС) | Анализатор ртути «РА-915М» св. №000315480/169 от 13.03.2019 до 12.03.2020 | Менее предела обнаружения (нпо 0,0025) | Результат удовл. Сводный протокол от 18.06.2019 | Отдел химических и токсикологических исследований | № 5535п от 11.06.2019г | Ведущий химик -Велигодский И.М. Ведущий химик - Онищенко А.И.
[9 empty] | Кадмий | 1 | ГОСТ Р 55447-2013 (ААС) | Атомно-адсорбционный спектрофотометр (1-2 лучевой) "AAnalyst 800" 000339126/169 от 06.05.2019. до 05.05.2020. | 0,063 мг/кг | Z-индекс (0,5) Результат удовлетворительный Сводный протокол от 18.06.2019 | Отдел химических и токсикологических исследований |  | Ведущий химик -Велигодский И.М. Ведущий химик - Онищенко А.И.
[9 empty] | Свинец | 1 | ГОСТ Р 55447-2013 (ААС) | Атомно-адсорбционный спектрофотометр (1-2 лучевой) "AAnalyst 800" 000339126/169 от 06.05.2019. до 05.05.2020. | 0,055 мг/кг | Z-индекс (-0,4) Результат удовлетворительный Сводный протокол от 18.06.2019 | Отдел химических и токсикологических исследований |  | Ведущий химик -Велигодский И.М. Ведущий химик - Онищенко А.И.
[9 empty] | Мышьяк | 1 | ГОСТ Р 55447-2013 (ААС) | Атомно-адсорбционный спектрофотометр (1-2 лучевой) "AAnalyst 800" 000339126/169 от 06.05.2019. до 05.05.2020. | 0,098 мг/кг | Z-индекс (-0,7) Результат удовлетворительный Сводный протокол от 18.06.2019 | Отдел химических и токсикологических исследований |  | Ведущий химик -Велигодский И.М. Ведущий химик - Онищенко А.И.
Итого: | 31 проба