## Выгрузка МСИ
Учреждение | Дата | Наименование раунда | Наименование провайдера | Наименование контрольной пробы (наименование материала) | Наименование показателей | НД на методы испытаний | Единицы измерений | Результаты испытаний провайдера | Результаты испытаний Учреждением | Расхождение результатов испытаний между провайдером и Учреждением | Норматив, установленный провайдером | Результат | Результат по раунду | Отчет провайдера | Корректирующие мероприятия в случае получения неудовлетворительного результата | Планируемая дата прохождения повторных МСИ | Результат повторного МСИ | Отчет провайдера | Количество раундов | Количество исследований | Количество удовлетворительных раундов | Количество сомнительных раундов | Количество не удовлетворительных раундов | Количество удовлетворительных исследований | Количество сомнительных исследований | Количество не удовлетворительных исследований
ФГБУ "Краснодарская МВЛ" | 10.08.2021 | С/3-21 | ФГБУ "ЦНМВЛ" | Гельминтозы рыб (личинка нематод) № 51П | Паразитарная чистота / Личинка гельминтов (паразитологические показатели безопасности) | МУК 3.2.988-00 - Методы санитарно-паразитологической экспертизы рыбы, моллюсков, ракообразных, земноводных, пресмыкающихся и продуктов их переработки. | - |  |  |  | МУК 3.2.988-00 Методы санитарно-паразитологической экспертизы рыбы, моллюсков, ракообразных, пресмыкающихся и продуктов их переработки | [7 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Фекалии свиней № 24П | Паразитарные болезни / Возбудители гельминтозов | Методические указания по диагностике гельминтозов животных | - |  |  |  | МУ по диагностике гельминтозов животных. Рекомендованы ГУВ МСХ СССР 29.04.1980 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
ФГБУ "Краснодарская МВЛ" | 18.08.2021 | Обнаружение антител к вирусу болезни Ауески (ИФА) | ФГБУ "ЦНМВЛ" | Сыворотка крови | Вирусные болезни / антитела к вирусу болезни Ауески | Тест-система диагностическая иммуноферментная для выявления антител, направленных против вируса Ауески-gB конкурентным методом иммуноферментного анализа (ELISA) | - |  | Антитела к вирусу болезни Ауески обнаружены | [9 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сыворотка крови | Вирусные болезни / антитела к вирусу болезни Ауески | Тест-система диагностическая иммуноферментная для выявления антител, направленных против вируса Ауески-gB конкурентным методом иммуноферментного анализа (ELISA) | - |  | Антитела к вирусу болезни Ауески не обнаружены | [10 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сыворотка крови | Вирусные болезни / антитела к вирусу болезни Ауески | Тест-система диагностическая иммуноферментная для выявления антител, направленных против вируса Ауески-gB конкурентным методом иммуноферментного анализа (ELISA) | - |  | Антитела к вирусу болезни Ауески обнаружена | [10 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сыворотка крови | Вирусные болезни / антитела к вирусу болезни Ауески | Тест-система диагностическая иммуноферментная для выявления антител, направленных против вируса Ауески-gB конкурентным методом иммуноферментного анализа (ELISA) | - |  | Антитела к вирусу болезни Ауески не обнаружены | [10 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
ФГБУ "Краснодарская МВЛ" | 13.09.2021 | МСИ С/5-21 определение Yersinia enterocolitica в сухом молоке | ФГБУ "ЦНМВЛ" | Молоко сухое | Микробиологические показатели / Yersinia enterocolitica | ГОСТ ISO 10273-2013 - Микробиология пищевых продуктов и кормов для животных. Горизонтальный метод обнаружения условно-патогенной бактерии Yersinia enterocolitica | обнаружено/не обнаружено |  | Не обнаружено |  |  |  | Удовлетворительно | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Молоко сухое | Микробиологические показатели / Yersinia enterocolitica | ГОСТ ISO 10273-2013 - Микробиология пищевых продуктов и кормов для животных. Горизонтальный метод обнаружения условно-патогенной бактерии Yersinia enterocolitica | обнаружено/не обнаружено |  | Обнаружено | [10 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
ФГБУ "Краснодарская МВЛ" | 13.09.2021 | МСИ С/ВОА-1-21 определение Shigella spp. в сухом молоке | ФГБУ "ЦНМВЛ" | молоко сухое | Микробиологические показатели / Бактерии рода Shigella | ГОСТ 32010-2013 - Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода Shigella | обнаружено/не обнаружено |  | Обнаружено | [9 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | молоко сухое | Микробиологические показатели / Бактерии рода Shigella | ГОСТ 32010-2013 - Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода Shigella | обнаружено/не обнаружено |  | не обнаружено | [10 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
ФГБУ "Краснодарская МВЛ" | 24.09.2021 | Выявление антител к вирусу блутанга иммуноферментным методом | ФГБУ "ВНИИЗЖ" | Сыворотка крови КРС/МРС | Вирусные болезни / Антитела к вирусу блутанга | Набор для обнаружения антител против белка BTV VP7 конкурентным иммуноферментным способом в образцах сыворотки или плазмы крови овец, коз, крупного рогатого скота или оленей, произв. IDvet (Франция) | - |  | Выявлены антитела к вирусу блутанга | [9 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сыворотка крови КРС/МРС | Вирусные болезни / Антитела к вирусу блутанга | Набор для обнаружения антител против белка BTV VP7 конкурентным иммуноферментным способом в образцах сыворотки или плазмы крови овец, коз, крупного рогатого скота или оленей, произв. IDvet (Франция) | - |  | Антитела к вирусу блутанга не выявлены | [10 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сыворотка крови КРС/МРС | Вирусные болезни / Антитела к вирусу блутанга | Набор для обнаружения антител против белка BTV VP7 конкурентным иммуноферментным способом в образцах сыворотки или плазмы крови овец, коз, крупного рогатого скота или оленей, произв. IDvet (Франция) | - |  | Выявлены антитела к вирусу блутанга | [10 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сыворотка крови КРС/МРС | Вирусные болезни / Антитела к вирусу блутанга | Набор для обнаружения антител против белка BTV VP7 конкурентным иммуноферментным способом в образцах сыворотки или плазмы крови овец, коз, крупного рогатого скота или оленей, произв. IDvet (Франция) | - |  | Антитела к вирусу блутанга не выявлены | [10 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сыворотка крови КРС/МРС | Вирусные болезни / Антитела к вирусу блутанга | Набор для обнаружения антител против белка BTV VP7 конкурентным иммуноферментным способом в образцах сыворотки или плазмы крови овец, коз, крупного рогатого скота или оленей, произв. IDvet (Франция) | - |  | Антитела к вирусу блутанга не выявлены | [10 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сыворотка крови КРС/МРС | Вирусные болезни / Антитела к вирусу блутанга | Набор для обнаружения антител против белка BTV VP7 конкурентным иммуноферментным способом в образцах сыворотки или плазмы крови овец, коз, крупного рогатого скота или оленей, произв. IDvet (Франция) | - |  | Антитела к вирусу блутанга не выявлены | [10 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сыворотка крови КРС/МРС | Вирусные болезни / Антитела к вирусу блутанга | Набор для обнаружения антител против белка BTV VP7 конкурентным иммуноферментным способом в образцах сыворотки или плазмы крови овец, коз, крупного рогатого скота или оленей, произв. IDvet (Франция) | - |  | Антитела к вирусу блутанга не выявлены | [10 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сыворотка крови КРС/МРС | Вирусные болезни / Антитела к вирусу блутанга | Набор для обнаружения антител против белка BTV VP7 конкурентным иммуноферментным способом в образцах сыворотки или плазмы крови овец, коз, крупного рогатого скота или оленей, произв. IDvet (Франция) | - |  | Антитела к вирусу блутанга не выявлены | [10 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
ФГБУ "Краснодарская МВЛ" | 24.09.2021 | Выявление генома вируса заразного узелкового дерматита крупного рогатого скота | ФГБУ "ВНИИЗЖ" | Биологический материал крупного рогатого скота | Вирусные болезни / ДНК вируса нодулярного дерматита КРС | Инструкция по применению набора реагентов "ПЦР-НОДУЛЯРНЫЙ ДЕРМАТИТ-КРС-ФАКТОР" для выявления ДНК вируса нодулярного дерматита (Lumpy skin disease virus, LSDV) в биологическом материале методом полимеразной цепной реакции с гибридизационно-флуоресцентной детекцией в режиме реального времени (ПЦР РВ). | - | [11 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Биологический материал крупного рогатого скота | Вирусные болезни / ДНК вируса нодулярного дерматита КРС | Инструкция по применению набора реагентов "ПЦР-НОДУЛЯРНЫЙ ДЕРМАТИТ-КРС-ФАКТОР" для выявления ДНК вируса нодулярного дерматита (Lumpy skin disease virus, LSDV) в биологическом материале методом полимеразной цепной реакции с гибридизационно-флуоресцентной детекцией в режиме реального времени (ПЦР РВ). | - | [12 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Биологический материал крупного рогатого скота | Вирусные болезни / ДНК вируса нодулярного дерматита КРС | Инструкция по применению набора реагентов "ПЦР-НОДУЛЯРНЫЙ ДЕРМАТИТ-КРС-ФАКТОР" для выявления ДНК вируса нодулярного дерматита (Lumpy skin disease virus, LSDV) в биологическом материале методом полимеразной цепной реакции с гибридизационно-флуоресцентной детекцией в режиме реального времени (ПЦР РВ). | - | [12 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
ФГБУ "Краснодарская МВЛ" | 24.09.2021 | Наличие РНК вируса гриппа птиц типа А методом ПЦР | ФГБУ "ВНИИЗЖ" | Биологический материал лиофилизированные образцы | Вирусные болезни / РНК вируса гриппа А (Influenza virus A) | Инструкция по применению тест-системы "ГРИПП" для выявления и дифференциации вируса гриппа методом полимеразной цепной реакции | - | [11 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Биологический материал лиофилизированные образцы | Вирусные болезни / РНК вируса гриппа А (Influenza virus A) | Инструкция по применению тест-системы "ГРИПП" для выявления и дифференциации вируса гриппа методом полимеразной цепной реакции | - | [12 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Биологический материал лиофилизированные образцы | Вирусные болезни / РНК вируса гриппа А (Influenza virus A) | Инструкция по применению тест-системы "ГРИПП" для выявления и дифференциации вируса гриппа методом полимеразной цепной реакции | - | [12 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Биологический материал лиофилизированные образцы | Вирусные болезни / РНК вируса гриппа А (Influenza virus A) | Инструкция по применению тест-системы "ГРИПП" для выявления и дифференциации вируса гриппа методом полимеразной цепной реакции | - | [12 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
ФГБУ "Краснодарская МВЛ" | 24.09.2021 | Наличие генома вируса АЧС методом ПЦР | ФГБУ "ВНИИЗЖ" | Биологический материал\Биологический материал от животных | Вирусные болезни / ДНК вируса африканской чумы свиней | Инструкция по применению тест-системы "АЧС" для выявления вируса африканской чумы свиней методом полимеразной цепной реакции, ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, г. Москва | - | [11 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Суспензия селезенки | Вирусные болезни / ДНК вируса африканской чумы свиней | Инструкция по применению тест-системы "АЧС" для выявления вируса африканской чумы свиней методом полимеразной цепной реакции, ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, г. Москва | - | [12 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Суспензия селезенки | Вирусные болезни / ДНК вируса африканской чумы свиней | Инструкция по применению тест-системы "АЧС" для выявления вируса африканской чумы свиней методом полимеразной цепной реакции, ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, г. Москва | - | [12 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[19 empty] | 8 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0