## МСИ
Результаты участия в межлабораторных сравнительных испытаниях за 2021 год
Квартал | Номер образца п/п | Наименование организации, организующей квалификационные испытания. | № раунда | Количество раунддов |  | Дата направления | Дата выдачи результата | Матрица | Вещества/маркер остатка | количество проб | количество исследований | Наименование метода/вид исследования | Наименование оборудования | Результат () | Оценка результатов, Основание (в случае получения неудовлетворительных результатов разработка плана корректирующих действий) | Наименование отдела, задействованного в проведении МСИ | Номер протокола испытаний, дата | Ответственные исполнители по испытаниям
|  |  |  | официальный | не официальный
1 | 1 | ФГБУ "ВГНКИ" | ПР.03.07.2020 | 1 |  | 2021-01-18 | 2021-01-29 | лиофилизированное мясо | сульфитредуцирующие клостридии | 1 | 1 | ГОСТ 29185-2014 | Весы лабораторные электронные типа РТ-3100 (Sartorius) Германия Сер. номер: 61104530 Дата поверки: 27.08.2019 Водяная баня LT-2 ООО НПО "Лабтех", г. Москва Сер. номер: 050744 Дата поверки: 30.09.2019 Лабораторный гомогенизатор BagMixer 400 Interscience Франция Сер. номер: 070918656 Термостат суховоздушный "Binder BD-400", t+37 гр.С Германия Сер. номер: 08-33990 Дата поверки: 05.03.2020 Модульный микроскоп OLYMPUS BX 61 Япония Сер. номер: 8А 23187 | не обнаружены | Результат удовлетворительный . Основание : окончательный отчет №О03.14.2021 по результатам проверки квалификации, утвержден Руководителем провайдера ФГБУ "ВГНКИ" 19.02.2021 | ветсанэкспертиза | № 159 п | Марченко Т.В. Шишкина О.Ю., Пахолкова О.А., Яновская Е.А., Санникова В.Г.
1 | 2 | ФГБУ "ВГНКИ" | ПР.03.07.2020 |  |  | 2021-01-18 | 2021-01-29 | лиофилизированная рыба | сульфитредуцирующие клостридии | 1 | 1 | ГОСТ 29185-2014 | Весы лабораторные электронные типа РТ-3100 (Sartorius) Германия Сер. номер: 61104530 Дата поверки: 27.08.2019 Водяная баня LT-2 ООО НПО "Лабтех", г. Москва Сер. номер: 050744 Дата поверки: 30.09.2019 Лабораторный гомогенизатор BagMixer 400 Interscience Франция Сер. номер: 070918656 Термостат суховоздушный "Binder BD-400", t+37 гр.С Германия Сер. номер: 08-33990 Дата поверки: 05.03.2020 Модульный микроскоп OLYMPUS BX 61 Япония Сер. номер: 8А 23187 | обнаружены | Результат удовлетворительный . Основание : окончательный отчет №О03.18.2021 по результатам проверки квалификации, утвержден Руководителем провайдера ФГБУ "ВГНКИ" 19.02.2022 | ветсанэкспертиза | № 160 п | Марченко Т.В. Шишкина О.Ю., Пахолкова О.А., Яновская Е.А., Санникова В.Г.
1 | 3 | ФГБУ "ВГНКИ" | ПР.03.07.2020 |  |  | 2021-01-18 | 2021-01-29 | лиофилизированная рыба | сульфитредуцирующие клостридии | 1 | 1 | ГОСТ 29185-2014 | Весы лабораторные электронные типа РТ-3100 (Sartorius) Германия Сер. номер: 61104530 Дата поверки: 27.08.2019 Водяная баня LT-2 ООО НПО "Лабтех", г. Москва Сер. номер: 050744 Дата поверки: 30.09.2019 Лабораторный гомогенизатор BagMixer 400 Interscience Франция Сер. номер: 070918656 Термостат суховоздушный "Binder BD-400", t+37 гр.С Германия Сер. номер: 08-33990 Дата поверки: 05.03.2020 Модульный микроскоп OLYMPUS BX 61 Япония Сер. номер: 8А 23187 | не обнаружены | Результат удовлетворительный . Основание : окончательный отчет №О03.18.2021 по результатам проверки квалификации, утвержден Руководителем провайдера ФГБУ "ВГНКИ" 19.02.2023 | ветсанэкспертиза | № 161 п | Марченко Т.В. Шишкина О.Ю., Пахолкова О.А., Яновская Е.А., Санникова В.Г.
1 | 4 | ФГБУ "ВГНКИ" | ПР.03.07.2020 |  |  | 2021-01-18 | 2021-01-29 | лиофилизированное мясо | сульфитредуцирующие клостридии | 1 | 1 | ГОСТ 29185-2014 | Весы лабораторные электронные типа РТ-3100 (Sartorius) Германия Сер. номер: 61104530 Дата поверки: 27.08.2019 Водяная баня LT-2 ООО НПО "Лабтех", г. Москва Сер. номер: 050744 Дата поверки: 30.09.2019 Лабораторный гомогенизатор BagMixer 400 Interscience Франция Сер. номер: 070918656 Термостат суховоздушный "Binder BD-400", t+37 гр.С Германия Сер. номер: 08-33990 Дата поверки: 05.03.2020 Модульный микроскоп OLYMPUS BX 61 Япония Сер. номер: 8А 23187 | не обнаружены | Результат удовлетворительный . Основание : окончательный отчет №О03.14.2021 по результатам проверки квалификации, утвержден Руководителем провайдера ФГБУ "ВГНКИ" 19.02.2024 | ветсанэкспертиза | № 162 п | Марченко Т.В. Шишкина О.Ю., Пахолкова О.А., Яновская Е.А., Санникова В.Г.
1 | 5 | ФГБУ "ВГНКИ" | ПР.03.07.2020 | 1 |  | 2021-01-18 | 2021-01-29 | лиофилизированная рыба | Staph. Aureus | 1 | 1 | ГОСТ 31746-2012 | Весы лабораторные электронные типа РТ-3100 (Sartorius) Германия Сер. номер: 61104530 Дата поверки: 27.08.2019 Водяная баня LT-2 ООО НПО "Лабтех", г. Москва Сер. номер: 050744 Дата поверки: 30.09.2019 Лабораторный гомогенизатор BagMixer 400 Interscience Франция Сер. номер: 070918656 Термостат суховоздушный "Binder BD-400", t+37 гр.С Германия Сер. номер: 08-33990 Дата поверки: 05.03.2020 Модульный микроскоп OLYMPUS BX 61 Япония Сер. номер: 8А 23187 | обнаружены | Результат удовлетворительный . Основание : окончательный отчет №О03.13.2021 по результатам проверки квалификации, утвержден Руководителем провайдера ФГБУ "ВГНКИ" 19.02.2025 | ветсанэкспертиза | № 163 п | Марченко Т.В. Шишкина О.Ю., Пахолкова О.А., Яновская Е.А., Санникова В.Г.
1 | 6 | ФГБУ "ВГНКИ" | ПР.03.07.2020 |  |  | 2021-01-18 | 2021-01-29 | лиофилизированное мясо | Staph. Aureus | 1 | 1 | ГОСТ 31746-2012 | Весы лабораторные электронные типа РТ-3100 (Sartorius) Германия Сер. номер: 61104530 Дата поверки: 27.08.2019 Водяная баня LT-2 ООО НПО "Лабтех", г. Москва Сер. номер: 050744 Дата поверки: 30.09.2019 Лабораторный гомогенизатор BagMixer 400 Interscience Франция Сер. номер: 070918656 Термостат суховоздушный "Binder BD-400", t+37 гр.С Германия Сер. номер: 08-33990 Дата поверки: 05.03.2020 Модульный микроскоп OLYMPUS BX 61 Япония Сер. номер: 8А 23187 | обнаружены | Результат удовлетворительный . Основание : окончательный отчет №О03.16.2021 по результатам проверки квалификации, утвержден Руководителем провайдера ФГБУ "ВГНКИ" 19.02.2026 | ветсанэкспертиза | № 164 п | Марченко Т.В. Шишкина О.Ю., Пахолкова О.А., Яновская Е.А., Санникова В.Г.
1 | 7 | ФГБУ "ВГНКИ" | ПР.03.07.2020 |  |  | 2021-01-18 | 2021-01-29 | лиофилизированное мясо | Staph. Aureus | 1 | 1 | ГОСТ 31746-2012 | Весы лабораторные электронные типа РТ-3100 (Sartorius) Германия Сер. номер: 61104530 Дата поверки: 27.08.2019 Водяная баня LT-2 ООО НПО "Лабтех", г. Москва Сер. номер: 050744 Дата поверки: 30.09.2019 Лабораторный гомогенизатор BagMixer 400 Interscience Франция Сер. номер: 070918656 Термостат суховоздушный "Binder BD-400", t+37 гр.С Германия Сер. номер: 08-33990 Дата поверки: 05.03.2020 Модульный микроскоп OLYMPUS BX 61 Япония Сер. номер: 8А 23187 | не обнаружены | Результат удовлетворительный . Основание : окончательный отчет №О03.16.2021 по результатам проверки квалификации, утвержден Руководителем провайдера ФГБУ "ВГНКИ" 19.02.2027 | ветсанэкспертиза | № 166 п | Марченко Т.В. Шишкина О.Ю., Пахолкова О.А., Яновская Е.А., Санникова В.Г.
1 | 8 | ФГБУ "ВГНКИ" | ПР.03.07.2020 |  |  | 2021-01-21 | 2021-01-29 | лиофилизированная рыба | Staph. Aureus | 1 | 1 | ГОСТ 31746-2012 | Весы лабораторные электронные типа РТ-3100 (Sartorius) Германия Сер. номер: 61104530 Дата поверки: 27.08.2019 Водяная баня LT-2 ООО НПО "Лабтех", г. Москва Сер. номер: 050744 Дата поверки: 30.09.2019 Лабораторный гомогенизатор BagMixer 400 Interscience Франция Сер. номер: 070918656 Термостат суховоздушный "Binder BD-400", t+37 гр.С Германия Сер. номер: 08-33990 Дата поверки: 05.03.2020 Модульный микроскоп OLYMPUS BX 61 Япония Сер. номер: 8А 23187 | не обнаружены | Результат удовлетворительный . Основание : окончательный отчет №О03.13.2021 по результатам проверки квалификации, утвержден Руководителем провайдера ФГБУ "ВГНКИ" 19.02.2028 | ветсанэкспертиза | № 165 п | Марченко Т.В. Шишкина О.Ю., Пахолкова О.А., Яновская Е.А., Санникова В.Г.
1 | 10 | ФГБУ "ВГНКИ" | ПР.03.07.2020 | 1 |  | 2021-01-18 | 2021-01-29 | лиофилыизированная рыба | БГКП | 1 | 1 | ГОСТ 31747-2012 | Весы лабораторные электронные типа РТ-3100 (Sartorius) Германия Сер. номер: 61104530 Дата поверки: 27.08.2019 Водяная баня LT-2 ООО НПО "Лабтех", г. Москва Сер. номер: 050744 Дата поверки: 30.09.2019 Лабораторный гомогенизатор BagMixer 400 Interscience Франция Сер. номер: 070918656 Термостат суховоздушный "Binder BD-400", t+37 гр.С Германия Сер. номер: 08-33990 Дата поверки: 05.03.2020 Модульный микроскоп OLYMPUS BX 61 Япония Сер. номер: 8А 23189 | обнаружены | Результат удовлетворительный . Основание : окончательный отчет №О03.15.2021 по результатам проверки квалификации, утвержден Руководителем провайдера ФГБУ "ВГНКИ" 19.02.2029 | ветсанэкспертиза | № 156 п | Марченко Т.В. Шишкина О.Ю., Пахолкова О.А., Яновская Е.А., Санникова В.Г.
1 | 11 | ФГБУ "ВГНКИ" | ПР.03.07.2020 |  |  | 2021-01-18 | 2021-01-29 | лиофилизированное мясо | БГКП | 1 | 1 | ГОСТ 31747-2012 | Весы лабораторные электронные типа РТ-3100 (Sartorius) Германия Сер. номер: 61104530 Дата поверки: 27.08.2019 Водяная баня LT-2 ООО НПО "Лабтех", г. Москва Сер. номер: 050744 Дата поверки: 30.09.2019 Лабораторный гомогенизатор BagMixer 400 Interscience Франция Сер. номер: 070918656 Термостат суховоздушный "Binder BD-400", t+37 гр.С Германия Сер. номер: 08-33990 Дата поверки: 05.03.2020 Модульный микроскоп OLYMPUS BX 61 Япония Сер. номер: 8А 23190 | не обнаружены | Результат удовлетворительный . Основание : окончательный отчет №О03.17.2021 по результатам проверки квалификации, утвержден Руководителем провайдера ФГБУ "ВГНКИ" 19.02.2030 | ветсанэкспертиза | № 157 п | Марченко Т.В. Шишкина О.Ю., Пахолкова О.А., Яновская Е.А., Санникова В.Г.
1 | 11 | ФГБУ "ВГНКИ" | ПР.03.07.2020 |  |  | 2021-01-18 | 2021-01-29 | лиофилизированное мясо | БГКП | 1 | 1 | ГОСТ 31747-2012 | Весы лабораторные электронные типа РТ-3100 (Sartorius) Германия Сер. номер: 61104530 Дата поверки: 27.08.2019 Водяная баня LT-2 ООО НПО "Лабтех", г. Москва Сер. номер: 050744 Дата поверки: 30.09.2019 Лабораторный гомогенизатор BagMixer 400 Interscience Франция Сер. номер: 070918656 Термостат суховоздушный "Binder BD-400", t+37 гр.С Германия Сер. номер: 08-33990 Дата поверки: 05.03.2020 Модульный микроскоп OLYMPUS BX 61 Япония Сер. номер: 8А 23190 | не обнаружены | Результат удовлетворительный . Основание : окончательный отчет №О03.17.2021 по результатам проверки квалификации, утвержден Руководителем провайдера ФГБУ "ВГНКИ" 19.02.2030 | ветсанэкспертиза | № 158 п | Марченко Т.В. Шишкина О.Ю., Пахолкова О.А., Яновская Е.А., Санникова В.Г.
1 | 12 | ФГБУ "ВГНКИ" | ПР.03.07.2020 |  |  | 2021-01-18 | 2021-01-29 | лиофилизированная рыба | БГКП | 1 | 1 | ГОСТ 31747-2012 | Весы лабораторные электронные типа РТ-3100 (Sartorius) Германия Сер. номер: 61104530 Дата поверки: 27.08.2019 Водяная баня LT-2 ООО НПО "Лабтех", г. Москва Сер. номер: 050744 Дата поверки: 30.09.2019 Лабораторный гомогенизатор BagMixer 400 Interscience Франция Сер. номер: 070918656 Термостат суховоздушный "Binder BD-400", t+37 гр.С Германия Сер. номер: 08-33990 Дата поверки: 05.03.2020 Модульный микроскоп OLYMPUS BX 61 Япония Сер. номер: 8А 23191 | не обнаружены | Результат удовлетворительный . Основание : окончательный отчет №О03.15.2021 по результатам проверки квалификации, утвержден Руководителем провайдера ФГБУ "ВГНКИ" 19.02.2031 | ветсанэкспертиза | № 159 п | Марченко Т.В. Шишкина О.Ю., Пахолкова О.А., Яновская Е.А., Санникова В.Г.
1 | 1 | PORTAL (МАРС) | МА 176 (18 А) | 1 |  | 2021-01-21 | 2021-01-27 | Молоко сухое | Salmonella | 1 | 1 | ГОСТ ISO 6785-2015 | Весы лабораторные электронные типа РТ-3100 (Sartorius) Германия Сер. номер: 61104530 Дата поверки: 27.08.2019 Водяная баня LT-2 ООО НПО "Лабтех", г. Москва Сер. номер: 050744 Дата поверки: 30.09.2019 Лабораторный гомогенизатор BagMixer 400 Interscience Франция Сер. номер: 070918656 Термостат суховоздушный "Binder BD-400", t+37 гр.С Германия Сер. номер: 08-33990 Дата поверки: 05.03.2020 Модульный микроскоп OLYMPUS BX 61 Япония Сер. номер: 8А 23187 | обнаружена | Результат удовлетворительный. MARS Closed Ring Trial Report MA 188 21.01.2021 Номер 1 от 24.02.2021 | Отдел ВСЭ | 250 п | Марченко Т.В. Шишкина О.Ю., Пахолкова О.А.
1 | 2 | PORTAL (МАРС) | МА 176 (18 Б) |  |  | 2021-01-21 | 2021-01-27 | Молоко сухое | Salmonella | 1 | 1 | ГОСТ ISO 6785-2015 | Весы лабораторные электронные типа РТ-3100 (Sartorius) Германия Сер. номер: 61104530 Дата поверки: 27.08.2019 Водяная баня LT-2 ООО НПО "Лабтех", г. Москва Сер. номер: 050744 Дата поверки: 30.09.2019 Лабораторный гомогенизатор BagMixer 400 Interscience Франция Сер. номер: 070918656 Термостат суховоздушный "Binder BD-400", t+37 гр.С Германия Сер. номер: 08-33990 Дата поверки: 05.03.2020 Модульный микроскоп OLYMPUS BX 61 Япония Сер. номер: 8А 23187 | не обнаружена | Результат удовлетворительный. MARS Closed Ring Trial Report MA 188 21.01.2021 Номер 1 от 24.02.2021 | Отдел ВСЭ | 251п | Марченко Т.В. Шишкина О.Ю., Пахолкова О.А.
1 | 3 | PORTAL (МАРС) | МА 176 (20 А) |  |  | 2021-01-21 | 2021-01-27 | Молоко сухое | Listeria | 1 | 1 | ГОСТ 32031-2012 | Весы лабораторные электронные типа РТ-3100 (Sartorius) Германия Сер. номер: 61104530 Дата поверки: 27.08.2019 Водяная баня LT-2 ООО НПО "Лабтех", г. Москва Сер. номер: 050744 Дата поверки: 30.09.2019 Лабораторный гомогенизатор BagMixer 400 Interscience Франция Сер. номер: 070918656 Термостат суховоздушный "Binder BD-400", t+37 гр.С Германия Сер. номер: 08-33990 Дата поверки: 05.03.2020 Модульный микроскоп OLYMPUS BX 61 Япония Сер. номер: 8А 23187 | обнаружена | Результат удовлетворительный. MARS Closed Ring Trial Report MA 188 21.01.2021 Номер 1 от 24.02.2021 | Отдел ВСЭ | 257п | Марченко Т.В. Шишкина О.Ю., Пахолкова О.А.
1 | 4 | PORTAL (МАРС) | МА 176 (20 Б) |  |  | 2021-01-21 | 2021-01-27 | Молоко сухое | Listeria | 1 | 1 | ГОСТ 32031-2012 | Весы лабораторные электронные типа РТ-3100 (Sartorius) Германия Сер. номер: 61104530 Дата поверки: 27.08.2019 Водяная баня LT-2 ООО НПО "Лабтех", г. Москва Сер. номер: 050744 Дата поверки: 30.09.2019 Лабораторный гомогенизатор BagMixer 400 Interscience Франция Сер. номер: 070918656 Термостат суховоздушный "Binder BD-400", t+37 гр.С Германия Сер. номер: 08-33990 Дата поверки: 05.03.2020 Модульный микроскоп OLYMPUS BX 61 Япония Сер. номер: 8А 23187 | не обнаружена | Результат удовлетворительный. MARS Closed Ring Trial Report MA 188 21.01.2021 Номер 1 от 24.02.2021 | Отдел ВСЭ | 258п | Марченко Т.В. Шишкина О.Ю., Пахолкова О.А.
1 | 5 | PORTAL (МАРС) | МА 176 (21А) |  |  | 2021-01-21 | 2021-01-27 | Молоко сухое | Staph. Aureus | 1 | 1 | ГОСТ 30347-2016 | Весы лабораторные электронные типа РТ-3100 (Sartorius) Германия Сер. номер: 61104530 Дата поверки: 27.08.2019 Водяная баня LT-2 ООО НПО "Лабтех", г. Москва Сер. номер: 050744 Дата поверки: 30.09.2019 Лабораторный гомогенизатор BagMixer 400 Interscience Франция Сер. номер: 070918656 Термостат суховоздушный "Binder BD-400", t+37 гр.С Германия Сер. номер: 08-33990 Дата поверки: 05.03.2020 Модульный микроскоп OLYMPUS BX 61 Япония Сер. номер: 8А 23187 | обнаружен | Результат удовлетворительный. MARS Closed Ring Trial Report MA 188 21.01.2021 Номер 1 от 24.02.2021 | Отдел ВСЭ | 259п | Марченко Т.В. Шишкина О.Ю., Пахолкова О.А.
1 | 6 | PORTAL (МАРС) | МА 176 (21 Б) |  |  | 2021-01-21 | 2021-01-27 | Молоко сухое | Staph. Aureus | 1 | 1 | ГОСТ 30347-2016 | Весы лабораторные электронные типа РТ-3100 (Sartorius) Германия Сер. номер: 61104530 Дата поверки: 27.08.2019 Водяная баня LT-2 ООО НПО "Лабтех", г. Москва Сер. номер: 050744 Дата поверки: 30.09.2019 Лабораторный гомогенизатор BagMixer 400 Interscience Франция Сер. номер: 070918656 Термостат суховоздушный "Binder BD-400", t+37 гр.С Германия Сер. номер: 08-33990 Дата поверки: 05.03.2020 Модульный микроскоп OLYMPUS BX 61 Япония Сер. номер: 8А 23187 | обнаружен | Результат удовлетворительный. MARS Closed Ring Trial Report MA 188 21.01.2021 Номер 1 от 24.02.2021 | Отдел ВСЭ | 260п | Марченко Т.В. Шишкина О.Ю., Пахолкова О.А.
1 | 7 | PORTAL (МАРС) | МА 176 (21 С) |  |  | 2021-01-21 | 2021-01-27 | Молоко сухое | Staph. Aureus | 1 | 1 | ГОСТ 30347-2016 | Весы лабораторные электронные типа РТ-3100 (Sartorius) Германия Сер. номер: 61104530 Дата поверки: 27.08.2019 Водяная баня LT-2 ООО НПО "Лабтех", г. Москва Сер. номер: 050744 Дата поверки: 30.09.2019 Лабораторный гомогенизатор BagMixer 400 Interscience Франция Сер. номер: 070918656 Термостат суховоздушный "Binder BD-400", t+37 гр.С Германия Сер. номер: 08-33990 Дата поверки: 05.03.2020 Модульный микроскоп OLYMPUS BX 61 Япония Сер. номер: 8А 23187 | обнаружен | Результат удовлетворительный. MARS Closed Ring Trial Report MA 188 21.01.2021 Номер 1 от 24.02.2021 | Отдел ВСЭ | 261п | Марченко Т.В. Шишкина О.Ю., Пахолкова О.А.
1 | 8 | PORTAL (МАРС) | МА 176 (21 Д) |  |  | 2021-01-21 | 2021-01-27 | Молоко сухое | Staph. Aureus | 1 | 1 | ГОСТ 30347-2016 | Весы лабораторные электронные типа РТ-3100 (Sartorius) Германия Сер. номер: 61104530 Дата поверки: 27.08.2019 Водяная баня LT-2 ООО НПО "Лабтех", г. Москва Сер. номер: 050744 Дата поверки: 30.09.2019 Лабораторный гомогенизатор BagMixer 400 Interscience Франция Сер. номер: 070918656 Термостат суховоздушный "Binder BD-400", t+37 гр.С Германия Сер. номер: 08-33990 Дата поверки: 05.03.2020 Модульный микроскоп OLYMPUS BX 61 Япония Сер. номер: 8А 23187 | не обнаружен | Результат удовлетворительный. MARS Closed Ring Trial Report MA 188 21.01.2021 Номер 1 от 24.02.2021 | Отдел ВСЭ | 262п | Марченко Т.В. Шишкина О.Ю., Пахолкова О.А.
1 | 13 | Автономная некоммерческая организация "Российская система качества" (Роскачество) | ИО-2021/1 | 1 |  | 2021-02-02 | 2021-02-18 | Икра овощная (шифр 633) | Массовая доля сухих веществ | 1 | 1 | ГОСТ 33977-2016 (термогравиметрический) | Вакуумная сушильная печь Binder Binder GmbH, Германия Сер. номер: 14-12234 Дата поверки: 15.05.2020; Весы лабораторные электронные "СР 225D" "Sartorius" AG, Германия Сер. номер: 23506902 Дата поверки: 03.04.2020 | 20,8±0,6% | Результат удовлетворительный Z-индекс (0,5) Основание : Окончательный отчет о межлабораторном сличительном испытании "Икра овощная" по программе ИО-2021/1, утвержден Руководителем провайдера МСИ АНО "Российская система качества" 02.03.2021 | Отдел химических и токсикологических исследований | № 21-517 п от 19.02.2021 | Гурьянова И.П., Рязанцева И.Н.
[9 empty] | Массовая доля жира |  | 1 | ГОСТ 26183-84 (гравиметрический) | Вакуумная сушильная печь Binder Binder GmbH, Германия Сер. номер: 14-12234 Дата поверки: 15.05.2020 Весы лабораторные электронные "СР 225D" "Sartorius" AG, Германия Сер. номер: 23506902 Дата поверки: 03.04.2020 Колбонагреватель LH-253 трехместный для 3 колб LOIP LH-253 ЗАО "Лабораторное оборудование и приборы", г. Санкт-Петербург Сер. номер: 5178 | 6,9±1,4% | Результат удовлетворительный Z-индекс (-1,2) Основание : Окончательный отчет о межлабораторном сличительном испытании "Икра овощная" по программе ИО-2021/1, утвержден Руководителем провайдера МСИ АНО "Российская система качества" 02.03.2021 | Отдел химических и токсикологических исследований | № 21-517 п от 19.02.2021 | Гурьянова И.П., Рязанцева И.Н.
[9 empty] | Массовая доля хлоридов |  | 1 | ГОСТ 26186-84 (титриметрический) | Весы лабораторные электронные СЕ 6202-С (Сартогосм) Санкт-Петербург Сер. номер: 31525077 Дата поверки: 03.04.2020 | 1,2±0,3% | Результат удовлетворительный Z-индекс (-0,9) Основание : Окончательный отчет о межлабораторном сличительном испытании "Икра овощная" по программе ИО-2021/1, утвержден Руководителем провайдера МСИ АНО "Российская система качества" 02.03.2021 | Отдел химических и токсикологических исследований | № 21-517 п от 19.02.2021 | Гурьянова И.П., Рязанцева И.Н.
1 | 14 | УНИИМ – филиал «ВНИИМ им Д.И.Менделеева» | МСИ 241-МТГ-03/2021 | 1 |  | 2021-02-16 | 25.02.2021. | Сосиски молочные (МТГ 06) - шифр 1283 | Микробная трансглутаминаза | 1 | 1 | ФР. 1.31.2019.33721 (приложение В) (ИФА) | Фотометр для микропланшет «BioRad 680» Фирма "BioRad Laboratories, Inc", США Сер. номер: 19930 Дата поверки: 22.05.2020 | Не обнаружено | Результат удовлетворительный. Основание: Заключение о результатах испытаний (раунд МСИ 241-МТГ-03/2021), УНИИМ – филиал «ВНИИМ им Д.И.Менделеева», утвержден Руководителем провайдера МСИ 31.03.2021 | Отдел химических и токсикологических исследований | № 1283 от 25.02.2021. МТГ 06 | Денисова Э.С., Шелкунова Н.А.
[8 empty] | Сосиски молочные (МТГ 24) - шифр 1284 |  | 1 | 1 | ФР. 1.31.2019.33721 (приложение В) (ИФА) | Фотометр для микропланшет «BioRad 680» Фирма "BioRad Laboratories, Inc", США Сер. номер: 19930 Дата поверки: 22.05.2020 | Обнаружено | Результат удовлетворительный. Основание: Заключение о результатах испытаний (раунд МСИ 241-МТГ-03/2021), УНИИМ – филиал «ВНИИМ им Д.И.Менделеева», утвержден Руководителем провайдера МСИ 31.03.2021 | Отдел химических и токсикологических исследований | № 1284 от 25.02.2021. МТГ 24 | Денисова Э.С., Шелкунова Н.А.
[8 empty] | Сосиски молочные (МТГ 102) - шифр 1285 |  | 1 | 1 | ФР. 1.31.2019.33721 (приложение В) (ИФА) | Фотометр для микропланшет «BioRad 680» Фирма "BioRad Laboratories, Inc", США Сер. номер: 19930 Дата поверки: 22.05.2020 | Обнаружено | Результат удовлетворительный. Основание: Заключение о результатах испытаний (раунд МСИ 241-МТГ-03/2021), УНИИМ – филиал «ВНИИМ им Д.И.Менделеева», утвержден Руководителем провайдера МСИ 31.03.2021 | Отдел химических и токсикологических исследований | № 1285 от 25.02.2021. МТГ 102 | Денисова Э.С., Шелкунова Н.А.
1 | 15 | ФГБУ "ЦНМВЛ" | МСИ А/2-21 | 1 |  | 2021-03-12 | 2021-03-23 | лиофилизированный штамм микроорганизма, образец № 7 | Видовая идентификация возбудителей бактериальных болезней | 1 | 1 | МУ по лабораторной диагностике стрептококкоза животных (Утв. ГУВ с гос. ветинспекцией при Госкомиссии СМ СССР по продовольствию и закупкам 25.09.1990 г./ Микроскопический | Микроскоп люминесцентный проходящего и отражённого светаAxio Imager Carl Zeiss Микроскоп Микромед 3 ЛЮМ LED | Культура Enterococcus spp. не обнаружена | Результат удовлетворительный Основае: Выписка из сводного отчета № 1-2021 по результатам межлабораторных сличительных испытаний в 1 квартале 2021 года | Отдел бактериологии | 21-7058д-7059д от 23.03.2021 | Саркисова Г.А. Стаценко Х.А. Басанкина В.М.
[11 empty] | 1 | МУ по лабораторной диагностике стрептококкоза животных (Утв. ГУВ с гос. ветинспекцией при Госкомиссии СМ СССР по продовольствию и закупкам 25.09.1990 г./ Бактериологический | Денситометр (детектор мутности суспензий) с адаптером А-16 DEN-1B Инкубатор BD-400 с принадлежностями Шейкер с адаптером REAX top
[11 empty] | 1 | МУ по лабораторной диагностике стрептококкоза животных (Утв. ГУВ с гос. ветинспекцией при Госкомиссии СМ СССР по продовольствию и закупкам 25.09.1990 г./ Биологический | нет
1 | 16 | ФГБУ "ЦНМВЛ" | МСИ А/2-21 |  |  | 2021-03-12 | 2021-03-23 | лиофилизированный штамм микроорганизма, образец № 17 | Видовая идентификация возбудителей бактериальных болезней | 1 | 1 | МУ по лабораторной диагностике стрептококкоза животных (Утв. ГУВ с гос. ветинспекцией при Госкомиссии СМ СССР по продовольствию и закупкам 25.09.1990 г./ Микроскопический | Микроскоп люминесцентный проходящего и отражённого светаAxio Imager Carl Zeiss Микроскоп Микромед 3 ЛЮМ LED | Обнаружена культура Enterococcus faecalis | Результат удовлетворительный Основае: Выписка из сводного отчета № 1-2021 по результатам межлабораторных сличительных испытаний в 1 квартале 2021 года | Отдел бактериологии | 21-7058д-7059д от 23.03.2021 | Саркисова Г.А. Стаценко Х.А. Басанкина В.М.
[11 empty] | 1 | МУ по лабораторной диагностике стрептококкоза животных (Утв. ГУВ с гос. ветинспекцией при Госкомиссии СМ СССР по продовольствию и закупкам 25.09.1990 г./ Бактериологический | Денситометр (детектор мутности суспензий) с адаптером А-16 DEN-1B Инкубатор BD-400 с принадлежностями Шейкер с адаптером REAX top
[11 empty] | 1 | МУ по лабораторной диагностике стрептококкоза животных (Утв. ГУВ с гос. ветинспекцией при Госкомиссии СМ СССР по продовольствию и закупкам 25.09.1990 г./ Биологический | нет
1 | 17 | ФГБУ "ЦНМВЛ" | МСИ А/2-21 |  |  | 2021-03-12 | 2021-03-23 | лиофилизированный штамм микроорганизма, образец № 8 | Видовая идентификация возбудителей бактериальных болезней | 1 | 1 | 13-7-2/2117 Методические указания по бактериологической диагностике колибактериоза (эшерихиоза) животных (Утв. Департаментом ветеринарии Минсельхоза и продовольствия РФ) 27.07.2000 г./Микроскопический | Микроскоп люминесцентный проходящего и отражённого светаAxio Imager Carl Zeiss Микроскоп МС-300 | Обнаружена культура Escherichia coli (О101; О137) | Результат удовлетворительный Основае: Выписка из сводного отчета № 1-2021 по результатам межлабораторных сличительных испытаний в 1 квартале 2021 года | Отдел бактериологии | 21-7060д-7061д от 23.03.2021 | Саркисова Г.А. Стаценко Х.А. Басанкина В.М.
[11 empty] | 1 | 13-7-2/2117 Методические указания по бактериологической диагностике колибактериоза (эшерихиоза) животных (Утв. Департаментом ветеринарии Минсельхоза и продовольствия РФ 27.07.2000 г./ Бактериологический | Инкубатор BD-400 с принадлежностями Денситометр (детектор мутности суспензий) с адаптером А-16 DEN-1B Шейкер с адаптером REAX top
[11 empty] | 1 | 13-7-2/2117 Методические указания по бактериологической диагностике колибактериоза (эшерихиоза) животных (Утв. Департаментом ветеринарии Минсельхоза и продовольствия РФ 27.07.2000 г./ Биологический | нет
[11 empty] | 1 | 13-7-2/2117 Методические указания по бактериологической диагностике колибактериоза (эшерихиоза) животных (Утв. Департаментом ветеринарии Минсельхоза и продовольствия РФ 27.07.2000 г./ Серологический | Инкубатор BD-400 с принадлежностями
1 | 18 | ФГБУ "ЦНМВЛ" | МСИ А/2-21 |  |  | 2021-03-12 | 2021-03-23 | лиофилизированный штамм микроорганизма, образец № 18 | Видовая идентификация возбудителей бактериальных болезней | 1 | 1 | 13-7-2/2117 Методические указания по бактериологической диагностике колибактериоза (эшерихиоза) животных (Утв. Департаментом ветеринарии Минсельхоза и продовольствия РФ 27.07.2000 г./ Микроскопический | Микроскоп люминесцентный проходящего и отражённого светаAxio Imager Carl Zeiss Микроскоп МС-300 | Культура Escherichia coli не обнаружена | Результат удовлетворительный Основае: Выписка из сводного отчета № 1-2021 по результатам межлабораторных сличительных испытаний в 1 квартале 2021 года | Отдел бактериологии | 21-7060д-7061д от 23.03.2021 | Саркисова Г.А. Стаценко Х.А. Басанкина В.М.
[11 empty] | 1 | 13-7-2/2117 Методические указания по бактериологической диагностике колибактериоза (эшерихиоза) животных (Утв. Департаментом ветеринарии Минсельхоза и продовольствия РФ 27.07.2000 г./ Бактериологический | Инкубатор BD-400 с принадлежностями Денситометр (детектор мутности суспензий) с адаптером А-16 DEN-1B Шейкер с адаптером REAX top
[11 empty] | 1 | 13-7-2/2117 Методические указания по бактериологической диагностике колибактериоза (эшерихиоза) животных (Утв. Департаментом ветеринарии Минсельхоза и продовольствия РФ 27.07.2000 г./ Биологический | нет
[11 empty] | 1 | 13-7-2/2117 Методические указания по бактериологической диагностике колибактериоза (эшерихиоза) животных (Утв. Департаментом ветеринарии Минсельхоза и продовольствия РФ 27.07.2000 г./ Серологический | Инкубатор BD-400 с принадлежностями
1 | 19 | ФГБУ "ЦНМВЛ" | МСИ А/2-21 |  |  | 2021-03-12 | 2021-03-23 | лиофилизированный штамм микроорганизма, образец № 9 | Видовая идентификация возбудителей бактериальных болезней | 1 | 1 | МУ 4.2.2723-10 Лабораторная диагностика сальмонеллёзов, обнаружение сальмонелл в пищевых продуктах и объектах окружающей среды. Утв. Руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации Г.Г. Онищенко 13.08.2010./ Микроскопический | Микроскоп Микромед 3 ЛЮМ LED Микроскоп МС-300 | Обнаружена культура Salmonella Typhimurium 04Bi1,2 | Результат удовлетворительный Основае: Выписка из сводного отчета № 1-2021 по результатам межлабораторных сличительных испытаний в 1 квартале 2021 года | Отдел бактериологии | 21-7062д-7063д от 23.03.2021 | Саркисова Г.А. Стаценко Х.А. Басанкина В.М.
[11 empty] | 1 | МУ 4.2.2723-10 Лабораторная диагностика сальмонеллёзов, обнаружение сальмонелл в пищевых продуктах и объектах окружающей среды. Утв. Руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации Г.Г. Онищенко 13.08.2010./ Бактериологический | Инкубатор BD-400 с принадлежностями Шейкер с адаптером REAX top Денситометр (детектор мутности суспензий) с адаптером А-16 DEN-1B
[11 empty] | 1 | МУ 4.2.2723-10 Лабораторная диагностика сальмонеллёзов, обнаружение сальмонелл в пищевых продуктах и объектах окружающей среды. Утв. Руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации Г.Г. Онищенко 13.08.2010./ Серологический | Инкубатор BD-400 с принадлежностями
1 | 20 | ФГБУ "ЦНМВЛ" | МСИ А/2-21 |  |  | 2021-03-12 | 2021-03-23 | лиофилизированный штамм микроорганизма, образец № 19 | Видовая идентификация возбудителей бактериальных болезней | 1 | 1 | МУ 4.2.2723-10 Лабораторная диагностика сальмонеллёзов, обнаружение сальмонелл в пищевых продуктах и объектах окружающей среды. Утв. Руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации Г.Г. Онищенко 13.08.2010./ Микроскопический | Микроскоп Микромед 3 ЛЮМ LED Микроскоп МС-300 | Культура Salmonella spp. не обнаружена | Результат удовлетворительный Основае: Выписка из сводного отчета № 1-2021 по результатам межлабораторных сличительных испытаний в 1 квартале 2021 года | Отдел бактериологии | 21-7062д-7063д от 23.03.2021 | Саркисова Г.А. Стаценко Х.А. Басанкина В.М.
[11 empty] | 1 | МУ 4.2.2723-10 Лабораторная диагностика сальмонеллёзов, обнаружение сальмонелл в пищевых продуктах и объектах окружающей среды. Утв. Руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации Г.Г. Онищенко 13.08.2010./Бактериологический | Инкубатор BD-400 с принадлежностями Шейкер с адаптером REAX top Денситометр (детектор мутности суспензий) с адаптером А-16 DEN-1B
[11 empty] | 1 | МУ 4.2.2723-10 Лабораторная диагностика сальмонеллёзов, обнаружение сальмонелл в пищевых продуктах и объектах окружающей среды. Утв. Руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации Г.Г. Онищенко 13.08.2010./ Серологический | Инкубатор BD-400 с принадлежностями
1 | 21 | ФГБУ "Центр оценки качества зерна" | МСИ-3-ФКК-2021 | 1 |  | 2021-03-09 | 2021-03-26 | Комбикорм на зерновой основе для свиней (ОК-3-ФКК-2021-034) - шифр 2259 | Массовая доля сырого протеина | 1 | 1 | ГОСТ 13496.4-2019 (титриметрический по Кьельдалю) | Весы лабораторные электронные "СР 225D" "Sartorius" AG, Германия Сер. номер: 23506902 Дата поверки: 03.04.2020 | 16,31±0,51 % | Результат МСИ на контроле | Отдел химических и токсикологических исследований | № 21-1760п от 26.03.2021 | Коновалова Т.В.
[9 empty] | Массовая доля сырого жира |  | 1 | ГОСТ 32905-2014 (гравиметрический) | Вакуумная сушильная печь Binder Binder GmbH, Германия Сер. номер: 14-12234 Дата поверки: 15.05.2020 Весы лабораторные электронные "СР 225D" "Sartorius" AG, Германия Сер. номер: 23506902 Дата поверки: 03.04.2020 Колбонагреватель LH-253 трехместный для 3 колб LOIP LH-253 ЗАО "Лабораторное оборудование и приборы", г. Санкт-Петербург | 4,3±0,6 % | Результат МСИ на контроле | Отдел химических и токсикологических исследований |  | Рязанцева И.Н.
[9 empty] | Массовая доля сырой клетчатки |  | 1 | ГОСТ 31675-2012 (гравиметрический) | Анализатор клетчатки "Gerhard FBS 6" Gerhard Германия Сер. номер: 1701 14 0152 Весы лабораторные электронные "СР 225D" "Sartorius" AG, Германия Сер. номер: 23506902 Дата поверки: 03.04.2020 | 8,6±1,4 % | Результат МСИ на контроле | Отдел химических и токсикологических исследований |  | Рязанцева И.Н.
[9 empty] | Массовая доля сырой золы |  | 1 | ГОСТ 26226-95 | Весы лабораторные электронные "СР 225D" "Sartorius" AG, Германия Сер. номер: 23506902 Дата поверки: 03.04.2020 Комплекс пробоподготовки "Темос-Экспресс ТЭ-1" ООО "ЮМХ" Сер. номер: 498 Дата поверки: 04.03.2021 | 11,2±0,5 % | Результат МСИ на контроле | Отдел химических и токсикологических исследований |  | Рязанцева И.Н.
[9 empty] | Массовая доля золы, нерастворимой в соляной кислоте |  | 1 | ГОСТ 32045-2012 (гравиметрический) | Весы лабораторные электронные "СР 225D" "Sartorius" AG, Германия Сер. номер: 23506902 Дата поверки: 03.04.2020 Комплекс пробоподготовки "Темос-Экспресс ТЭ-1" ООО "ЮМХ" Сер. номер: 498 Дата поверки: 04.03.2021 | 0,2±0,04 % | Результат МСИ на контроле | Отдел химических и токсикологических исследований |  | Рязанцева И.Н.
[9 empty] | Фосфор |  | 1 | ГОСТ Р ИСО 27085-2012ᴰ (АЭС-ИСП) | Спектрофотометр эмиссионный с индуктивно-связанной плазмой "OPTIMA 7000 DV"" Корпорация "Perkin Elmer", США Сер. номер: 080С9092203 Дата поверки: 06.11.2020 | 0,75±0,04 % | Результат МСИ на контроле | Отдел химических и токсикологических исследований |  | Велигодский И.М.
[9 empty] | Кальций |  | 1 | ГОСТ Р ИСО 27085-2012ᴰ (АЭС-ИСП) | Спектрофотометр эмиссионный с индуктивно-связанной плазмой "OPTIMA 7000 DV"" Корпорация "Perkin Elmer", США Сер. номер: 080С9092203 Дата поверки: 06.11.2020 | 2,76±0,22 % | Результат МСИ на контроле | Отдел химических и токсикологических исследований |  | Велигодский И.М.
[9 empty] | Марганец |  | 1 | ГОСТ Р ИСО 27085-2012ᴰ (АЭС-ИСП) | Спектрофотометр эмиссионный с индуктивно-связанной плазмой "OPTIMA 7000 DV"" Корпорация "Perkin Elmer", США Сер. номер: 080С9092203 Дата поверки: 06.11.2020 | 140±40 мг/кг | Результат МСИ на контроле | Отдел химических и токсикологических исследований |  | Велигодский И.М.
1 | 22 | Автономная некоммерческая организация "Российская система качества" (Роскачество) | СвТ-2021/1 | 1 |  | 2021-03-18 | 2021-04-02 | Свинина тушеная (СвТ-2021/1) - шифр 2832 | Массовая доля мяса и жира | 1 | 1 | ГОСТ 33741-2015 (гравиметрический) | Весы лабораторные электронные СЕ 6202-С (Сартогосм) Санкт-Петербург Сер. номер: 31525077 Дата поверки: 03.04.2020 | 74,2±0,5 % | Результат МСИ на контроле | Отдел химических и токсикологических исследований |  | Коновалова Т.В.
[9 empty] | Массовая доля жира |  | 1 | ГОСТ 26183-84 (гравиметрический) | Вакуумная сушильная печь Binder Binder GmbH, Германия Сер. номер: 14-12234 Дата поверки: 15.05.2020 Весы лабораторные электронные "СР 225D" "Sartorius" AG, Германия Сер. номер: 23506902 Дата поверки: 03.04.2020 | 20,1±1,4 % | Результат МСИ на контроле | Отдел химических и токсикологических исследований |  | Рязанцева И.Н.
[9 empty] | Массовая доля поваренной соли |  | 1 | ГОСТ 26186-84 (титриметрический) | Весы лабораторные электронные "СР 225D" "Sartorius" AG, Германия Сер. номер: 23506902 Дата поверки: 03.04.2020 | 1,4±0,1 % | Результат МСИ на контроле | Отдел химических и токсикологических исследований |  | Рязанцева И.Н.
[9 empty] | Внешний вид бульона |  | 1 | ГОСТ 33741-2015 (органолептический) | Фотоаппарат OlimpusVG-150 Silver Оlympus, Китай Сер. номер: б/н | Цвет – 5. Наличие взвесей – 5. Прозрачность – 5. В нагретом состоянии бульон прозрачный, желтоватого цвета, с наличием взвешенных белковых веществ в виде хлопьев в незначительном количестве | Результат МСИ на контроле | Отдел химических и токсикологических исследований |  | Коновалова Т.В.
|  |  |  | 9 | [5 empty] | 32 | 58