## Выгрузка МСИ
Учреждение | Дата | Наименование раунда | Наименование провайдера | Наименование контрольной пробы (наименование материала) | Наименование показателей | НД на методы испытаний | Единицы измерений | Результаты испытаний провайдера | Результаты испытаний Учреждением | Расхождение результатов испытаний между провайдером и Учреждением | Норматив, установленный провайдером | Результат | Результат по раунду | Отчет провайдера | Корректирующие мероприятия в случае получения неудовлетворительного результата | Планируемая дата прохождения повторных МСИ | Результат повторного МСИ | Отчет провайдера | Количество раундов | Количество исследований | Количество удовлетворительных раундов | Количество сомнительных раундов | Количество не удовлетворительных раундов | Количество удовлетворительных исследований | Количество сомнительных исследований | Количество не удовлетворительных исследований
ФГБУ "Краснодарская МВЛ" | 04.05.2023 | Генетически-модифицированный организм (ГМО) в семенном материале сои-23GX | ФГБУ "ВНИИКР" | измельченные семена сои 4963 (23GX - 072) | Генетически модифицированные организмы (ГМО) / Ген pat и промотор pSSuAra | Инструкция по применению комплекта реагентов для идентификации генетических конструкций pat и pSsuAra методом мультиплексной полимеразной цепной реакции с гибридизационно-флуоресцентной детекцией в режиме "реального времени" (вариант диплекс) "pat/pSsuAra". Производитель - ФГБУ "ВГНКИ" | обнаружены/не обнаружены | не обнаружены | не обнаружены |  |  | Расхождений нет | Удовлетворительно | ОТЧЕТ МСИ-05.23 ГМО.pdf |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  |  | измельченные семена сои 4964 (23GX - 113) | Генетически модифицированные организмы (ГМО) / Ген pat и промотор pSSuAra | Инструкция по применению комплекта реагентов для идентификации генетических конструкций pat и pSsuAra методом мультиплексной полимеразной цепной реакции с гибридизационно-флуоресцентной детекцией в режиме "реального времени" (вариант диплекс) "pat/pSsuAra". Производитель - ФГБУ "ВГНКИ" | обнаружены/не обнаружены | не обнаружены | не обнаружены |  |  | Расхождений нет | [7 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0
|  |  |  | измельченные семена сои 4965 (23GX - 260) | Генетически модифицированные организмы (ГМО) / Ген pat и промотор pSSuAra | Инструкция по применению комплекта реагентов для идентификации генетических конструкций pat и pSsuAra методом мультиплексной полимеразной цепной реакции с гибридизационно-флуоресцентной детекцией в режиме "реального времени" (вариант диплекс) "pat/pSsuAra". Производитель - ФГБУ "ВГНКИ" | обнаружены/не обнаружены | не обнаружены | не обнаружены |  |  | Расхождений нет | [7 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0
|  |  |  | измельченные семена сои 4966 (23GX - 272) | Генетически модифицированные организмы (ГМО) / Ген pat и промотор pSSuAra | Инструкция по применению комплекта реагентов для идентификации генетических конструкций pat и pSsuAra методом мультиплексной полимеразной цепной реакции с гибридизационно-флуоресцентной детекцией в режиме "реального времени" (вариант диплекс) "pat/pSsuAra". Производитель - ФГБУ "ВГНКИ" | обнаружены/не обнаружены | не обнаружены | не обнаружены |  |  | Расхождений нет | [7 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0
|  |  |  | измельченные семена сои 4967 (23GX - 280) | Генетически модифицированные организмы (ГМО) / Ген pat и промотор pSSuAra | Инструкция по применению комплекта реагентов для идентификации генетических конструкций pat и pSsuAra методом мультиплексной полимеразной цепной реакции с гибридизационно-флуоресцентной детекцией в режиме "реального времени" (вариант диплекс) "pat/pSsuAra". Производитель - ФГБУ "ВГНКИ" | обнаружены/не обнаружены | не обнаружены | не обнаружены |  |  | Расхождений нет | [7 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0
|  |  |  | измельченные семена сои 4968 (23GX - 350) | Генетически модифицированные организмы (ГМО) / Ген pat и промотор pSSuAra | Инструкция по применению комплекта реагентов для идентификации генетических конструкций pat и pSsuAra методом мультиплексной полимеразной цепной реакции с гибридизационно-флуоресцентной детекцией в режиме "реального времени" (вариант диплекс) "pat/pSsuAra". Производитель - ФГБУ "ВГНКИ" | обнаружены/не обнаружены | не обнаружены | не обнаружены |  |  | Расхождений нет | [7 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0
|  |  |  | измельченные семена сои 4969 (23GX - 406) | Генетически модифицированные организмы (ГМО) / Ген pat и промотор pSSuAra | Инструкция по применению комплекта реагентов для идентификации генетических конструкций pat и pSsuAra методом мультиплексной полимеразной цепной реакции с гибридизационно-флуоресцентной детекцией в режиме "реального времени" (вариант диплекс) "pat/pSsuAra". Производитель - ФГБУ "ВГНКИ" | обнаружены/не обнаружены | не обнаружены | не обнаружены |  |  | Расхождений нет | [7 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0
|  |  |  | измельченные семена сои 4962 (23GX - 019) | Генетически модифицированные организмы (ГМО) / Ген pat и промотор pSSuAra | Инструкция по применению комплекта реагентов для идентификации генетических конструкций pat и pSsuAra методом мультиплексной полимеразной цепной реакции с гибридизационно-флуоресцентной детекцией в режиме "реального времени" (вариант диплекс) "pat/pSsuAra". Производитель - ФГБУ "ВГНКИ" | обнаружены/не обнаружены | не обнаружены | не обнаружены |  |  | Расхождений нет | [7 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0
|  |  |  | измельченные семена сои 4962 (23GX - 019) | Генетически модифицированные организмы (ГМО) / Генетическая конструкция CTP2-CP4-epsps и терминатор tE9 | Инструкция по применению комплекта реагентов для идентификации генетических конструкций СТР2-СР4-epsps и tE9 методом мультиплексной полимеразной цепной реакции с гибридизационно-флуоресцентной детекцией в режиме "реального времени" "СТР2-ср4-epsps/tE9". Производитель : ФГБУ "ВГНКИ", г. Москва | обнаружены/не обнаружены | не обнаружены | не обнаружены |  |  | Расхождений нет | [7 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0
|  |  |  | измельченные семена сои 4963 (23GX - 072) | Генетически модифицированные организмы (ГМО) / Генетическая конструкция CTP2-CP4-epsps и терминатор tE9 | Инструкция по применению комплекта реагентов для идентификации генетических конструкций СТР2-СР4-epsps и tE9 методом мультиплексной полимеразной цепной реакции с гибридизационно-флуоресцентной детекцией в режиме "реального времени" "СТР2-ср4-epsps/tE9". Производитель : ФГБУ "ВГНКИ", г. Москва | обнаружены/не обнаружены | не обнаружены | не обнаружены |  |  | Расхождений нет | [7 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0
|  |  |  | измельченные семена сои 4964 (23GX - 113) | Генетически модифицированные организмы (ГМО) / Генетическая конструкция CTP2-CP4-epsps и терминатор tE9 | Инструкция по применению комплекта реагентов для идентификации генетических конструкций СТР2-СР4-epsps и tE9 методом мультиплексной полимеразной цепной реакции с гибридизационно-флуоресцентной детекцией в режиме "реального времени" "СТР2-ср4-epsps/tE9". Производитель : ФГБУ "ВГНКИ", г. Москва | обнаружены/не обнаружены | не обнаружены | не обнаружены |  |  | Расхождений нет | [7 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0
|  |  |  | измельченные семена сои 4965 (23GX - 260) | Генетически модифицированные организмы (ГМО) / Генетическая конструкция CTP2-CP4-epsps и терминатор tE9 | Инструкция по применению комплекта реагентов для идентификации генетических конструкций СТР2-СР4-epsps и tE9 методом мультиплексной полимеразной цепной реакции с гибридизационно-флуоресцентной детекцией в режиме "реального времени" "СТР2-ср4-epsps/tE9". Производитель : ФГБУ "ВГНКИ", г. Москва | обнаружены/не обнаружены | не обнаружены | не обнаружены |  |  | Расхождений нет | [7 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0
|  |  |  | измельченные семена сои 4966 (23GX - 272) | Генетически модифицированные организмы (ГМО) / Генетическая конструкция CTP2-CP4-epsps и терминатор tE9 | Инструкция по применению комплекта реагентов для идентификации генетических конструкций СТР2-СР4-epsps и tE9 методом мультиплексной полимеразной цепной реакции с гибридизационно-флуоресцентной детекцией в режиме "реального времени" "СТР2-ср4-epsps/tE9". Производитель : ФГБУ "ВГНКИ", г. Москва | обнаружены/не обнаружены | не обнаружены | не обнаружены |  |  | Расхождений нет | [7 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0
|  |  |  | измельченные семена сои 4967 (23GX - 280) | Генетически модифицированные организмы (ГМО) / Генетическая конструкция CTP2-CP4-epsps и терминатор tE9 | Инструкция по применению комплекта реагентов для идентификации генетических конструкций СТР2-СР4-epsps и tE9 методом мультиплексной полимеразной цепной реакции с гибридизационно-флуоресцентной детекцией в режиме "реального времени" "СТР2-ср4-epsps/tE9". Производитель : ФГБУ "ВГНКИ", г. Москва | обнаружены/не обнаружены | не обнаружены | не обнаружены |  |  | Расхождений нет | [7 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0
|  |  |  | измельченные семена сои 4968 (23GX - 350) | Генетически модифицированные организмы (ГМО) / Генетическая конструкция CTP2-CP4-epsps и терминатор tE9 | Инструкция по применению комплекта реагентов для идентификации генетических конструкций СТР2-СР4-epsps и tE9 методом мультиплексной полимеразной цепной реакции с гибридизационно-флуоресцентной детекцией в режиме "реального времени" "СТР2-ср4-epsps/tE9". Производитель : ФГБУ "ВГНКИ", г. Москва | обнаружены/не обнаружены | не обнаружены | не обнаружены |  |  | Расхождений нет | [7 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0
|  |  |  | измельченные семена сои 4969 (23GX - 406) | Генетически модифицированные организмы (ГМО) / Генетическая конструкция CTP2-CP4-epsps и терминатор tE9 | Инструкция по применению комплекта реагентов для идентификации генетических конструкций СТР2-СР4-epsps и tE9 методом мультиплексной полимеразной цепной реакции с гибридизационно-флуоресцентной детекцией в режиме "реального времени" "СТР2-ср4-epsps/tE9". Производитель : ФГБУ "ВГНКИ", г. Москва | обнаружены/не обнаружены | не обнаружены | не обнаружены |  |  | Расхождений нет | [7 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0
|  |  |  | измельченные семена сои 4964 (23GX - 113) | Генетически модифицированные организмы (ГМО) / Генетически модифицированные организмы (ГМО): P-35S T-NOS P-FMV | Инструкция по применению набора реагентов "АмплиСенс ГМ соя-FL", организация- производитель- ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, г Москва | обнаружены/не обнаружены | обнаружен | обнаружен p-35S | нет |  | Удовлетворительно | [7 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0
|  |  |  | измельченные семена сои 4965 (23GX - 260) | Генетически модифицированные организмы (ГМО) / Генетически модифицированные организмы (ГМО): P-35S T-NOS P-FMV | Инструкция по применению набора реагентов "АмплиСенс ГМ соя-FL", организация- производитель- ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, г Москва | обнаружены/не обнаружены | обнаружен | обнаружен р-35S | нет |  | Удовлетворительно | [7 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0
|  |  |  | измельченные семена сои 4968 (23GX - 350) | Генетически модифицированные организмы (ГМО) / Генетически модифицированные организмы (ГМО): P-35S T-NOS P-FMV | Инструкция по применению набора реагентов "АмплиСенс ГМ соя-FL", организация- производитель- ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, г Москва | обнаружены/не обнаружены | обнаружен | обнаружен р-35S | нет |  | Удовлетворительно | [7 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0
|  |  |  | измельчённые семена сои 4962 (23GX - 019) | Генетически модифицированные организмы (ГМО) / Генетически модифицированные организмы (ГМО): P-35S T-NOS P-FMV | Инструкция по применению набора реагентов "АмплиСенс ГМ соя-FL", организация- производитель- ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, г Москва | обнаружены/не обнаружены | не обнаружены | не обнаружены |  |  | Расхождений нет | [7 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0
|  |  |  | измельченные семена сои 4966 (23GX - 272) | Генетически модифицированные организмы (ГМО) / Генетически модифицированные организмы (ГМО): P-35S T-NOS P-FMV | Инструкция по применению набора реагентов "АмплиСенс ГМ соя-FL", организация- производитель- ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, г Москва | обнаружены/не обнаружены | не обнаружены | не обнаружены |  |  | Расхождений нет | [7 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0
|  |  |  | измельченные семена сои 4967(23GX - 280) | Генетически модифицированные организмы (ГМО) / Генетически модифицированные организмы (ГМО): P-35S T-NOS P-FMV | Инструкция по применению набора реагентов "АмплиСенс ГМ соя-FL", организация- производитель- ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, г Москва | обнаружены/не обнаружены | не обнаружены | не обнаружены |  |  | Расхождений нет | [7 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0
|  |  |  | измельченные семена сои 4969 (23GX - 406) | Генетически модифицированные организмы (ГМО) / Генетически модифицированные организмы (ГМО): P-35S T-NOS P-FMV | Инструкция по применению набора реагентов "АмплиСенс ГМ соя-FL", организация- производитель- ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, г Москва | обнаружены/не обнаружены | не обнаружены | не обнаружены |  |  | Расхождений нет | [7 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0
|  |  |  | измельченные семена сои 4963 (23GX - 072) | Генетически модифицированные организмы (ГМО) / Генетически модифицированные организмы (ГМО): P-35S T-NOS P-FMV | Инструкция по применению набора реагентов "АмплиСенс ГМ соя-FL", организация- производитель- ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, г Москва | обнаружены/не обнаружены | не обнаружены | не обнаружены |  |  | Расхождений нет | [7 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0
[19 empty] | 1 | 24 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0